GRIFF СТОЙКА ДЛЯ МИКРОМЕТРОВ

MS-I

### ПАСПОРТ

1. Назначение изделия

Стойка для микрометров MS-I предназначена для закрепления микрометров с диапазоном измерения до 300мм и других измерительных приборов с целью использования их в качестве настольных.

Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

Пример обозначения при заказе:

Стойка для микрометров MS-I

2. Условия эксплуатации

Температура:		                                         от 10 до 35°С

Относительная влажность воздуха:    не более 80%  при t=25ºC

3. Комплектность поставки

3.1. Стойка

3.3. Паспорт

4. Подготовка к работе и правила эксплуатации

4.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на стойку.

4.2. Промыть бензином и протереть чистой тканью.

4.3. Ослабить зажимной винт, установить и закрепить средство измерения.

4.4. Не допускать грубых ударов или падений.

4.5. После окончания работы стойку протереть чистой салфеткой.

5. Методы контроля и испытаний

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации стойки, но не реже одного раза в год.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие стойки техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня ввода стойки в эксплуатацию.

6.3. Гарантийный срок хранения: 6 месяца.

6.4. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 129128, Москва, платформа Северянин, владение 14

тел.:  (495) 984-83-74.

7. Транспортирование и хранение

Транспортирование стойки допускается в контейнерах или любом крытом транспорте, гарантирующем сохранность стойки от попадания влаги и механических повреждений. Транспортирование должно осуществляться в соответствии с правилами перевозки грузов.

Транспортироваться и храниться стойка должна в упакованном

виде. В помещениях для хранения не должно быть пыли, а также паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию.

8. Сведения о консервации и упаковке

Стойка подвергнута консервации и упаковке согласно техническим требованиям.

Срок консервации: 6 месяца.

9. Свидетельство о приемке

Стойка соответствует техническим требованиям и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска: _____________________________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: ______________

№ изделия: _______________________________________

М.П.

|  | ООО «ГРИФФ» 129128, Москва, платформа Северянин, владение 14 тел.: (495) 984-83-74 www.prof.ru |
| --- | --- |