|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. **Инструкции по технике безопасности*** Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых.
* Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами.
* Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств!
* Берегите от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
* Не использовать в качестве защиты глаз от механических опасностей, таких как удары, летящие осколки и т.д.
* Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!

**Инструкции по уходу*** При очистке, не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены!
* Не очищайте в ультразвуковой ванне или в проточной воде!
* Очистите линзы мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань.

Сделано в Германии. Изготовлено из высококачественных материалов.Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг).Импортёр, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки «Eschenbach» на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси: ООО «Мир зрения»107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60; вебсайт: www.mirzreniya.ru; адрес электронной почты: info@mirzreniya.ruСоответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РУ РЗН № 2016/4502 от 26.07.2016).Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13). Декларация о соответствии РОСС DE.ИМ41.Д06876 от 17.08.2016. Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83.Товар не подлежит обязательной сертификации**Гарантия**В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются.**Гарантийный талон:**Дата продажи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование продавца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Категория фильтра |  |  |
| (16603801, 16603802) polarized | 3 |  |  |
| (16604501, 16604502) | 1 |  |  |
| (16605111, 16605112) | 3 |  |  |
| (16605271, 16605272) | 2 |  |  |
| 450 nm (1662450) | 0 |  |  |
| 511 nm (1662511) | 1 |  |  |
| 527 nm (1662527) | 2 |  |  |
| 550 nm (1662550) | 2 |  |  |
| 450 nm, polarized (1662450) | 2 |  |  |
| 511 nm, polarized (1662511) | 3 |  |  |
| 527 nm, polarized (1662527) | 3 |  |  |
| 550 nm, polarized (1662550) | 4 |  |  |
| коричневый polarized (29211, 29261) | 3 |  |  |
| серый polarized (29212, 29262) | 3 |  |  |
| зеленый polarized (29213, 29263) | 3 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | = не подходит для вождения автотранспортных средств |
|  | = не подходит для вождения автотранспортных средств в ночное время или в условиях с пониженной освещенностью |
|  | = очень ограниченное ослабление солнечного излучения |
|  | = ограниченное ослабление солнечного излучения |
|  | = хорошая защита от солнечного излучения |
|  | = высокая защита от солнечного излучения |
|  | = очень высокий уровень защиты от экстремального солнечного излучения, например, на море, на снегу, высоко в горах или в пустынях |

 | Вы приобрели фирменный продукт от Eschenbach (Эшенбах), который был произведен в Германии в соответствии с самыми современными производственными процессами. Перед первым использованием вы должны внимательно прочитать эти инструкции, чтобы ознакомиться со всеми функциями устройства. **Инструкции по технике безопасности*** Этот продукт – не игрушка! Внимание! Запрещается использование детьми младше 4 лет. Использование детьми младше 6 лет возможно только под присмотром взрослых.
* Опасность возгорания! Линзы, используемые в оптических приборах, могут нанести значительный ущерб за счет генерирования тепла сфокусированными лучами при неправильном обращении и хранении. НИКОГДА не оставляйте оптические линзы открытыми под прямыми солнечными лучами.
* Опасность ослепления и травмы! НИКОГДА не смотрите на солнце или другие яркие источники света с помощью оптических устройств!
* Берегите от ударов, воздействия влаги и высокой температуры. Никогда не кладите на отопительные приборы и не оставляйте под прямыми солнечными лучами.
* Не использовать в качестве защиты глаз от механических опасностей, таких как удары, летящие осколки и т.д.
* Убедитесь, что другие люди, особенно дети, знают об этих рисках!

**Инструкции по уходу*** При очистке, не используйте мыльные растворы, содержащие смягчающие компоненты, спиртовые или органические растворители, а также абразивные чистящие средства! Линзы могут быть повреждены!
* Не очищайте в ультразвуковой ванне или в проточной воде!
* Очистите линзы мягкой тканью без ворса (например, салфеткой для очков). Для устранения более тяжелого загрязнения (например, отпечатков пальцев) слегка смочите ткань.

Сделано в Германии. Изготовлено из высококачественных материалов.Изготовитель: «Eschenbach Optik GmbH» (Эшенбах Оптик ГмбХ), Schopenhauerstraße 10, D-90409 Nürnberg (Шопенгауэрштрассе 10, Д-90409 Нюрнберг).Импортёр, эксклюзивный дистрибьютор торговой марки «Eschenbach» на территории Российской Федерации, Казахстана, Беларуси: ООО «Мир зрения»107023, г. Москва, Семеновский переулок, д. 15, офис 512.тел.: +7 (495) 18-19-202, (962) 978-80-82, (903) 524-11-60; вебсайт: www.mirzreniya.ru; адрес электронной почты: info@mirzreniya.ruСоответствует требованиям Росздравнадзора, зарегистрировано в РФ и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (РУ РЗН № 2016/4502 от 26.07.2016).Соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 51932-2002, ГОСТ 25706-83 (Пп. 1.1, 1.2, 2.4-2.13). Декларация о соответствии РОСС DE.ИМ41.Д06876 от 17.08.2016. Срок службы: согласно требованиям, ГОСТ 25706-83.Товар не подлежит обязательной сертификации**Гарантия**В рамках действующего законодательства мы предоставляем гарантию 12 месяцев со дня продажи на функционирование продукта, описанного в данном руководстве, в отношении неисправностей, возникающих в связи с производственными дефектами или браком. В случае повреждения, вызванного неправильным обращением, в том числе повреждением от падения или ударов, претензии по гарантии не принимаются.**Гарантийный талон:**Дата продажи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Наименование продавца: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Артикул | Категория фильтра |  |  |
| (16603801, 16603802) polarized | 3 |  |  |
| (16604501, 16604502) | 1 |  |  |
| (16605111, 16605112) | 3 |  |  |
| (16605271, 16605272) | 2 |  |  |
| 450 nm (1662450) | 0 |  |  |
| 511 nm (1662511) | 1 |  |  |
| 527 nm (1662527) | 2 |  |  |
| 550 nm (1662550) | 2 |  |  |
| 450 nm, polarized (1662450) | 2 |  |  |
| 511 nm, polarized (1662511) | 3 |  |  |
| 527 nm, polarized (1662527) | 3 |  |  |
| 550 nm, polarized (1662550) | 4 |  |  |
| коричневый polarized (29211, 29261) | 3 |  |  |
| серый polarized (29212, 29262) | 3 |  |  |
| зеленый polarized (29213, 29263) | 3 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | = не подходит для вождения автотранспортных средств |
|  | = не подходит для вождения автотранспортных средств в ночное время или в условиях с пониженной освещенностью |
|  | = очень ограниченное ослабление солнечного излучения |
|  | = ограниченное ослабление солнечного излучения |
|  | = хорошая защита от солнечного излучения |
|  | = высокая защита от солнечного излучения |
|  | = очень высокий уровень защиты от экстремального солнечного излучения, например, на море, на снегу, высоко в горах или в пустынях |

 |