10.Сведения об изготовителе и владельце торговой марки

10.1. Изготовитель:

Фирма Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР Адрес: 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China.

Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270 E-mail:sales@sinoshan.com

10.2. Владелец торговой марки: АО ТД «Калиброн»

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7,

эт. 5, пом. XII, ком. 14

Тел./ Факс: 8 (495) 380-11-06 E-mail: info@tdkalibron.ru

11. Свидетельство о приемке

Набор щупов №__________ соответствует требованиям технической документации фирмы- изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Заводской № ___________________________

Дата выпуска:

Подписи лиц, ответственных за приемку:

М. П.

10.Сведения об изготовителе и владельце торговой марки

10.1. Изготовитель:

Фирма Guilin Measuring & Cutting Tool Co. Ltd, КНР Адрес: 541002, 40 Chongxin Road, Guilin, P.R. China.

Тел: +86-773-3814349, факс: +86-773-3814270 E-mail:sales@sinoshan.com

10.2. Владелец торговой марки: АО ТД «Калиброн»

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7,

эт. 5, пом. XII, ком. 14

Тел./ Факс: 8 (495) 380-11-06 E-mail: info@tdkalibron.ru

11. Свидетельство о приемке

Набор щупов №__________ соответствует требованиям технической документации фирмы- изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Заводской № ___________________________

Дата выпуска:

Подписи лиц, ответственных за приемку:

М. П.

АО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7,

эт. 5, пом. XII, ком. 14

ПАСПОРТ

НАБОРЫ ЩУПОВ

1. Назначение изделия

1.1 Наборы щупов предназначены для проверки величин зазоров между поверхностями.

1.2 Пример обозначения набора щупов №1 длиной 70 мм: Набор щупов №1-70

2.Технические характеристики

Номинальные размеры щупов, мм:

длина – 70, 100;;

ширина – 10;

толщина щупов:

набор №1 – 0,02- 0,10;

набор №2 – 0,02-0,5;

набор №3 – 0,5-1,0;

набор №4 – 0,10-1,0.

3.Комплект поставки

- Набор щупов.

3.2 Футляр.

3.3 Паспорт.

АО Торговый дом «Калиброн»

111524, Москва, ул. Электродная, д.2, стр.7,

эт. 5, пом. XII, ком. 14

ПАСПОРТ

НАБОРЫ ЩУПОВ

1. Назначение изделия

1.1. Наборы щупов предназначены для проверки величин зазоров между поверхностями.

1.2. Пример обозначения набора щупов №1 длиной 70 мм:

Набор щупов №1-70

2.Технические характеристики

Номинальные размеры щупов, мм:

длина – 70, 100;

ширина – 10;

толщина щупов:

набор №1 – 0,02- 0,10;

набор №2 – 0,02-0,5;

набор №3 – 0,5-1,0;

набор №4 – 0,10-1,0.

3.Комплект поставки

- Набор щупов.

3.2 Футляр.

3.3 Паспорт.

4. Условия эксплуатации

4.1 Набор щупов допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от 10 до 40 °С и относительной влажности воздуха - не более 80% при температуре 25 °С.

5. Порядок работы и правила эксплуатации

5.1 Проверка зазора производится методом сравнения с толщиной щупа.

5.2 При проверке не допускать деформации щупа.

5.3  После окончания работы протереть чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо обтереть чистой салфеткой.

5.4 Не допускать ударов и падений  во избежание повреждений.

6. Правила хранения и транспортирования

6.1 Хранение набора щупов должно осуществляться в соответствии с условиями хранения фирмы-изготовителя

6.2 Находящиеся на хранении наборы щупов должны быть законсервированы, а перед применением после хранения должны быть расконсервированы и подвергнуты периодическому контролю после хранения более 12 месяцев.

6.3 Транспортирование наборов щупов может осуществляться любым транспортным средством при условии хранения в части воздействия климатических факторов.

4. Условия эксплуатации

4.1 Набор щупов допускается эксплуатировать при температуре окружающей среды от 10 до 40 °С и относительной влажности воздуха - не более 80% при температуре 25 °С.

5. Порядок работы и правила эксплуатации

5.1 Проверка зазора производится методом сравнения с толщиной щупа.

5.2 При проверке не допускать деформации щупа.

5.3  После окончания работы протереть чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо обтереть чистой салфеткой.

5.4 Не допускать ударов и падений  во избежание повреждений.

6. Правила хранения и транспортирования

.1 Хранение набора щупов должно осуществляться в соответствии с условиями хранения фирмы-изготовителя

6.2 Находящиеся на хранении наборы щупов должны быть законсервированы, а перед применением после хранения должны быть расконсервированы и подвергнуты периодическому контролю после хранения более 12 месяцев.

6.3 Транспортирование наборов щупов может осуществляться любым транспортным средством при условии хранения в части воздействия климатических факторов.

7.Методы и средства калибровки

7.1 Калибровка набора щупов должна проводиться в соответствии

7.2 Интервал между калибровками устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации, но не более 1 года.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие набора щупов требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со продажи.

8.3.Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

8.4. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

111524, Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14, тел./факс: +7 (495) 380-11-06

9. Сведения о консервации и упаковке

Набор щупов подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям технической документации фирмы-изготовителя.

Срок консервации - 2 года.

7.Методы и средства калибровки

7.1 Калибровка набора щупов должна проводиться в соответствии технической документацией предприятия-изготовителя

7.2 Интервал между калибровками устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации, но не более 1 года.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие набора щупов требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода набора щупов в эксплуатацию.

8.3.Гарантийный срок хранения: 24 месяца.

8.4. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:

111524, Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 7, эт. 5, пом. XII, ком. 14, тел./факс: +7 (495) 380-11-06

9. Сведения о консервации и упаковке

Набор щупов подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям технической документации фирмы-изготовителя.

Срок консервации - 2 года.