F119 DESIGN Notice d’utilisation Operating manual Инструкция по использованию CMG-TLC/M 2; CCG-TLC/M 2; CMG-TLC/FP 2; CMG-TLC/OM 2; CCG-TLC/OM 2

ИНСТРУКЦИЯ ЧАСТЬ. 2/2

F119 DESIGN С ЭЛЕКТРОННЫМ ТЕРМОСТАТОМ (RU)

Вступление

Марка Atlantic, существующая с 1968 года, известна благодаря своей специализации в области систем отопления, теплового комфорта и экономии энергии. В приобретенной вами новой модели F119 Design воплотились 40 лет опыта и новаций. Надеемся, что наше изделие полностью удовлетворит ваши потребности. Благодарим за доверие к марке Atlantic! Для получения подробной информации обо всех наших решениях посетите сайт: www.atlantic-comfort.com

Установка

Относительно установки смотрите фирменную табличку на изделии и инструкцию часть 1/2: артикул 1280-2780. - Модели CMG-TLC/M 2, CCG-TLC/M 2 могут устанавливаться как в переносной версии, так и стационарно. - Модель CMG-TLC/FP 2: устанавливается стационарно (на стену) - Модели CMG-TLC/OM 2 & CCG-TLC/OM 2: устанавливаются в переносной (мобильной) версии. ВНИМАНИЕ: приборы, не оборудованные вилкой, нельзя устанавливать в переносной версии.

Использование

Внимание! Запрещается использовать конвектор с поврежденной вилкой, шнуром; снимать кожух при включенном в электросеть конвекторе; накрывать конвектор материей, предметами одежды и т. п.

A; Индикатор нагрева. Он показывает периоды, когда работает нагревательный элемент. При стабильной температуре индикатор мигает, а если температура очень высока, гаснет.. B; Слайдер или выключатель. C; Колесико регулирования температуры.

Как установить режим КОМФОРТ? - Режим Комфорт позволяет устанавливать нужную температуру с помощью регулятора. - Установите переключатель B в положениезатем настройте регулятор C в нужное положение. В случае если температура в помещении ниже желательной, загорится индикатор нагрева А. Подождите, пока температура стабилизируется. Как установить режим ЭКОНОМ? - Режим Эконом позволяет снижать температуру режима Комфорт на 3 - 4°C на то время, пока в помещении никого нет. Рекомендуется использовать этот режим в тех случаях, когда период отсутствия пользователя в помещении превысит 2 часа. Установить бегунок В в положение ECO, затем установить регулятор С на желаемую температуру. Если температура в помещении ниже показателя, заданного в режиме ECO, загорится индикатор нагрева А . Подождите, пока температура не стабилизируется. Как установить режим АНТИЗАМЕРЗАНИЕ? - Этот режим соответствует тому положению регулятора, которое позволяет поддерживать в помещении температуру приблизительно 7°C в случае длительного отсутствия хозяев (как правило более 24 часов). Установите бегунок В в положение.

Как заблокировать управление?

Во избежание непредвиденного изменения настроек, можно заблокировать или ограничить ход регулятора С и заблокировать бегунок B. Для этого снимите прибор с настенного кронштейна. На тыльной стороне корпуса термостата вытяните штифты D: - Позиция Е позволяет заблокировать регулятор. - Позиция F позволяет ограничить диапазон настроек регулятора. - Позиция G позволяет заблокировать бегунок B в нужном режиме.

ГАРАНТИЯ (RU)

ЭТОТ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН ХРАНИТЬСЯ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Предъявляйте этот сертификат только в случае рекламации)

- Эта гарантия применима в течение 2 лет с даты установки или покупки и действительна в течение не более 30 месяцев с даты изготовления при отсутствии дополнительных подтверждающих документов. - Гарантия распространяется на замену или поставку деталей взамен признанных дефектными и не предполагает какого-либо возмещения убытков. - Выезд, стоимость работ и транспортировку оплачивает пользователь. - Повреждения, связанные с неправильной установкой, с сетью питания, не соответствующей стандартам, с неправильным использованием или несоблюдением инструкций руководства, не покрываются гарантией. - Данный сертификат подлежит предъявлению только при обращении с рекламацией к дистрибьютору или установщику вместе с документом, подтверждающим покупку. - Положения настоящих гарантийных условий не исключают осуществление покупателем правовой защиты против дефектов и скрытых недостатков, которая применяется в соответствии со статьёй 1641 и другими статьями Гражданского кодекса. - Для получения гарантийного обслуживания, свяжитесь по телефону 8-800-100-21-77

Изготовитель: ООО «УКРАТЛАНТИК»

Место нахождения и фактический адрес: Украина, 67663, Одесская область, Беляевский район, село Усатово, ул.Агрономическая, дом 225.

Импортёр: ООО «Атлантик Неман».

Адрес: 105318, г. Москва, Семёновская пл., 1А, Россия, тел. (495) 640-16-35

| * Эта информация отображена на пластине, которую можно увидеть на левой стороне или за передней решеткой прибора |  | A Стандарты, знаки качества |
| --- | --- | --- |
|  |  | B Коммерческое название |
|  |  | C Коммерческий код |
|  |  | D Код производителя |
|  |  | E Серийный номер |
|  |  | F Номер производителя |

EAC

Гарантийный талон Заполняет продавец

| Конвектор модель | _______________ |  | Заводской № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Дата изготовления зашифрована в заводском номере: первые две цифры – год выпуска, вторые две цифры – неделя выпуска, остальные цифры – порядковый номер.

| Продавец | ________________ | Дата продажи | ________________ | Цена | ________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (название,адрес) |  | (число, месяц, год) |  | (Рублей) |
| _______________________________________________ |  |  | ________________________________ |  |  |
| (ФИО ответственного лица продавца) |  |  | (подпись) |  |  |

МП	Заполняет исполнитель

| Товар принят на гарантийное обслуживание | _______________________ | Дата | ________________________ |
| --- | --- | --- | --- |

Учет работ по техническому обслуживанию и гарантийному ремонту

| Дата | Описание недостатков | Содержание выполненной работы, название и тип замененных комплектующих изделий | ФИО, подпись исполнителя |
| --- | --- | --- | --- |

| действителен в случае заполнения ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на техническое обслуживание в течение 5 лет гарантийного срока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | действителен в случае заполнения ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на техническое обслуживание в течение 5 лет гарантийного срока |  |  |  |  |  |  |  |  |  | действителен в случае заполнения ОТРЫВНОЙ ТАЛОН на техническое обслуживание в течение 5 лет гарантийного срока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполняет продавец Модель Заводской № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполняет продавец Модель Заводской № |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заполняет продавец Модель Заводской № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата изготовления___________ (число, месяц, год) Продавец __________________ (название, адрес) Дата изготовления__________ (число, месяц, год) Материально ответственное лицо___________________________ (подпись и расшифровка) МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ Корешок отрывного талона на техническое обслуживание в течение 5 лет гарантийного срока эксплуатации Изъят________ 20 г. Исполнитель ____________________ (подпись и расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата изготовления___________ (число, месяц, год) Продавец __________________ (название, адрес) Дата изготовления__________ (число, месяц, год) Материально ответственное лицо___________________________ (подпись и расшифровка) МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ Корешок отрывного талона на техническое обслуживание в течение 5 лет гарантийного срока эксплуатации Изъят________ 20 г. Исполнитель____________________ (подпись и расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата изготовления___________ (число, месяц, год) Продавец __________________ (название, адрес) Дата изготовления__________ (число, месяц, год) Материально ответственное лицо___________________________ (подпись и расшифровка) МП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ Корешок отрывного талона на техническое обслуживание в течение 5 лет гарантийного срока эксплуатации Изъят________ 20 г. Исполнитель____________________ (подпись и расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |