Технический паспорт

и гарантийное свидетельство

ООО «А-Технологии»

Г. МОСКВА

- НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.	Герметизированный  свинцово-кислотный аккумулятор используют в качестве источника постоянного тока в установках резервного электропитания.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ

2.1. 	Вес, габариты и электрические характеристики аккумуляторов должны соответствовать данным, приведенным в ТУ.

| Тип | Sacred Sun SSP12-7.2 |
| --- | --- |
| Количество | __ шт. |

- КОМПЛЕКТ  ПОСТАВКИ

3.1. 	Комплект поставки определяется контрактом на поставку и может включать в себя:

- аккумуляторы

- соединительные и крепежные элементы

- приспособления и инструмент (по заказу)

- ТУ

Все основное и вспомогательное оборудование при поставке включается в упаковочный лист.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

4.1. 	Фирма  ООО «А-Технологии» предоставляет от имени завода изготовителя гарантию на поставляемые аккумуляторы, распространяющуюся на все производственные и конструктивные дефекты, выявленные в течение всего гарантийного срока.

4.2. 	Гарантийный срок: 2 (два) года с момента запуска в эксплуатацию, но не более 26 месяцев с момента отгрузки. Дата изготовления батарей 07.2014.

- УСЛОВИЯ  ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ

5.1. 	Тип батареи должен соответствовать ее назначению.

5.2. 	Хранение, установка, использование и обслуживание должны производится в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации.

5.3. 	Зарядное устройство должно соответствовать техническим характеристикам батареи: напряжению и емкости.

5.4.	Пользователь должен отослать представителю завода изготовителя отрывной лист гарантийного свидетельства и технические характеристики вводимых в эксплуатацию батарей:

-   напряжение на элементах аккумуляторной батареи

Пользователь должен вести аккумуляторный журнал эксплуатации аккумуляторной батареи.

5.5.	Даты и коды, проставленные на элементах, изменению не подлежат.

6. ГАРАНТИЙНАЯ  ПРОЦЕДУРА

6.1.	В случае неисправности батареи пользователь обязан безотлагательно сообщить об этом в представительство завода изготовителя и передать данные со щитка батареи, а также копию аккумуляторного журнала.

6.2.	Представительство завода изготовителя откомандирует своего сотрудника, который примет решение относительно дальнейшего порядка действий (ремонт или ее замена).

6.3.	Неисправные  элементы, замененные при гарантии, подлежат возврату представителю завода изготовителя.

6.4.	Если неисправности батареи не являются следствием дефекта материала, конструктивных или других причин, исходящих со стороны завода изготовителя, то все понесенные расходы будут оплачены заявителем рекламации.

7.УТРАТА  ГАРАНТИИ

7.1.	Гарантия, переданная другому пользователю, без письменного согласия представителя завода изготовителя, теряет силу.

7.2.	Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией. Это касается в частности:

- трещин корпуса, крышки, повреждения борнов и соединительных перемычек

- сульфатации.

8. ДАННЫЕ О ПОСТАВЩИКЕ

| Наименование поставщика | ООО «А-Технологии» |
| --- | --- |
| Адрес поставщика | г. Москва Адрес: 105275, 8-я ул. Соколиной горы, д. 18, корп. 1, офис 5 Телефон：+7 (495) 365-43-87 Email: russian@sacredsun.cn |
| Дата поставки |  |
| Печать поставщика |  |

Отрывной лист гарантийного свидетельства.

Вниманию пользователя!

Отрывной лист гарантийного свидетельства необходимо выслать в представительство завода изготовителя. В случае невыполнения этого требования пользователь не может пользоваться гарантией.

ТИП  АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ:  SSP12-7.2

НАЧАЛО ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

ТИП Зарядного Устройства

ТОЧНЫЙ АДРЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

ИМЯ

ФИРМА

АДРЕС

ТЕЛ.

ФАКС

Пользователь обязуется принять все условия продажи (в том числе условия гарантии), указанные как в деловой документации, так и в подтверждении заказа.

Подпись и печать пользователя.

Форма аккумуляторного журнала

Предприятие:_________________________________              Объект_____________________________

Аккумуляторная батарея тип__________________Ач             Номинальное напряжение____________В

Батарея получена______________________________              Введена в эксплуатацию______________

| № | Дата _______ Ток заряда______ |  | № | Дата _______ Ток заряда______ |  | № | Дата _______ Ток заряда______ |  | № | Дата _______ Ток заряда______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | U (В) | T (oC) | № | U (В) | T (oC) | № | U (В) | T (oC) | № | U (В) | T (oC) |
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
| 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
| 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  | 11 |  |  |
| 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
| 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  | 13 |  |  |
| 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  | 14 |  |  |
| 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16 |  |  |

Данный аккумуляторный журнал можно рассматривать как пример.