| Инструкция по эксплуатации терморегулятора ВТ-40/2 Внимание! Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой и использованием! 1.Общие указания 1.1 Терморегулятор ВТ-40/2 предназначен для регулирования температуры в отапливаемом помещении. Когда в помещении достигается заданная температура, термостат отключает оборудование, используемое для обогрева. После того как температура снизится на 2-3°С, термостат возобновляет работу обогревателя. 2.Технические требования 2.1 Номинальное напряжение сети, В 220 2.2 Максимальный ток коммутации, А 16 2.3 Точность поддержания температуры,°С +/_ 2 2.4 Класс электробезопасности II 2.5 Габаритные размеры, мм 139х52х81 2.6 Масса, кг, не более 0,290 3.Комплектность 3.1 Терморегулятор в сборе - 1шт. 3.2 Инструкция по эксплуатации - 1шт. 3.3 Комплект крепежа - 1шт. 3.4 Упаковочная коробочка - 1 шт. 3.5 Кабель - 2 м. 4.Требования безопасности 4.1 Установка, электромонтаж, техобслуживание и ремонт терморегулятора должны производиться компетентным специалистом. 4.2 Всегда отключайте электросеть перед открытием крышки терморегулятора или снятием его со стены. 5.Подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание 5.1 Установите на стену основание терморегулятора на любые два паза, ориентируя основание таким образом, чтоб входные и выходные вентиляционные щели на крышке обеспечивали вертикальную конвекцию воздушного потока. Высота установки 1,5м над уровнем пола. Установка на стене – в месте неподвергающемся попаданию прямых солнечных лучей и в стороне от нагревательных устройств. 5.2 Установите ручку терморегулятора на комфортное значение в обогреваемом помещении. Точность поддержания температуры +/-2°С. 5.3 Техническое обслуживание заключается в протирании крышки влажной (отжатой) тряпкой. При этом терморегулятор должен быть отключен от электросети. | Инструкция по эксплуатации терморегулятора ВТ-40/2 Внимание! Прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой и использованием! 1.Общие указания 1.1 Терморегулятор ВТ-40/2 предназначен для регулирования температуры в отапливаемом помещении. Когда в помещении достигается заданная температура, термостат отключает оборудование, используемое для обогрева. После того как температура снизится на 2-3°С, термостат возобновляет работу обогревателя. 2.Технические требования 2.1 Номинальное напряжение сети, В 220 2.2 Максимальный ток коммутации, А 16 2.3 Точность поддержания температуры,°С +/_ 2 2.4 Класс электробезопасности II 2.5 Габаритные размеры, мм 139х52х81 2.6 Масса, кг, не более 0,290 3.Комплектность 3.1 Терморегулятор в сборе - 1шт. 3.2 Инструкция по эксплуатации - 1шт. 3.3 Комплект крепежа - 1шт. 3.4 Упаковочная коробочка - 1 шт. 3.5 Кабель - 2 м. 4.Требования безопасности 4.1 Установка, электромонтаж, техобслуживание и ремонт терморегулятора должны производиться компетентным специалистом. 4.2 Всегда отключайте электросеть перед открытием крышки терморегулятора или снятием его со стены. 5.Подготовка к работе, порядок работы и техническое обслуживание 5.1 Установите на стену основание терморегулятора на любые два паза, ориентируя основание таким образом, чтоб входные и выходные вентиляционные щели на крышке обеспечивали вертикальную конвекцию воздушного потока. Высота установки 1,5м над уровнем пола. Установка на стене – в месте неподвергающемся попаданию прямых солнечных лучей и в стороне от нагревательных устройств. 5.2 Установите ручку терморегулятора на комфортное значение в обогреваемом помещении. Точность поддержания температуры +/-2°С. 5.3 Техническое обслуживание заключается в протирании крышки влажной (отжатой) тряпкой. При этом терморегулятор должен быть отключен от электросети. |
| --- | --- |