- Откручиваем винт на крышке насоса.

- Под крышкой насоса есть разъем, для подключения проводов к нему не нужен специальный инструмент. Нажимаем на фиксатор провода и вставляем очищенный от изоляции провод.

Порядок подключения: L – (LINE) – ФАЗА

N – (NEITRAL) – НОЛЬ

-- (знак в виде стрелки вверх) – заземление