**Термопара Мегеон 26002**

**Технические характеристики:**

* Зонд К-типа
* Температурный диапазон: от -40 до + 750 С
* Длина зонда: 10 см
* Погрешность: 0,75%