| 440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: info@eletech-penza.ru Сделано в России | ПАСПОРТ СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОПТИМА 01-080-002 Артикул: 1030450118 ОПТИМА 01-080-002 Накладной/ Подвесной 4000/9000Лм КССК УХЛ1 IP65 (ДСП) Светильник светодиодный |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

| - Назначение - для освещения фасадов зданий и сооружений, архитектурных монументов, автостоянок, площадей и других открытых пространств, а также для внутреннего освещения закрытых сооружений, открытых и закрытых промышленных и производственных площадок, зданий, помещений, спортивных сооружений. |  |
| --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 3461-045-00109636-2014 и соответствует: ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-1-2011, ГОСТ IEC 60598-2-3-2012, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ IEC 62031-2011, ГОСТ IEC 61547-2013, СТБ ЕН 55015-2006) |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ1 |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-60…+40)°С, 80% |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65 |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: I |  |
| - Способ установки/крепления | через П-образный кронштейн на монтажную поверхность |
| - Срок службы | не менее 10 лет |

2. Основные технические характеристики

| - Параметры питающей сети | ~220В, 50 Гц | - Тип КСС |  | К (Концентрированная) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Потребляемая мощность: | 80 Вт | - Класс светораспределения |  | П |  |
| - Коэффициент мощности: | > 0,85 | - Корпус, цвет |  | Алюминиевый профиль, листовая сталь/RAL9002 |  |
| - Цветовая температура: | 4000 К | - Гарантия: |  | 60 месяцев |  |
| - Световой поток: | 9000 лм | - Рассеиватель/ Вторичная оптика |  | Мультилинзовый модуль |  |
| - Индекс цветопередачи: | > 80% | - Срок службы светодиодного модуля |  | не менее 30 000 часов, при КЭ - ⅓ |  |
| - Коэффициент пульсаций: | < 1 % |  |  |  |  |
| Артикул |  |  | Габаритные размеры, без П-образного кронштейна |  | Вес, не более |
| 1030450118 |  |  | 330 х 155 х 115 мм |  | 3,8 кг |

3. Комплектность

- Светильник;

- Паспорт;

- Упаковка.

4. Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- В случае необходимости проведения каких-либо работ внутри светильника, производить их ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо. Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.

5. Инструкция по монтажу и подготовка к работе

- Распаковать светильник.

- Закрепить светильник на месте установки.

- Подключить провод заземления и провода сети следующим образом:

контакт 2 коннектора — L (фаза)

контакт 3 коннектора — N (ноль)

контакт 4 коннектора — G (земля)

ВНИМАНИЕ!!! Светильник с коннектором THP391P (IP 68):

Для подключения необходимо отвинтить свободную часть (половину) разъема, пропустить сквозь нее подводимый кабель, ровно обрезать провода подводимого кабеля (длина  проводов должна быть 20мм), НЕ ЗАЧИЩАЯ вставить их в соответствующие контакты разъема и зафиксировать винтами.

6. Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-78 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 60 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 78 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник декларирован.

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.27971/19, срок действия с 21.02.2019г.  по 20.02.2024г.

Соответствует требованиям ТУ 3461-045-00109636-2014, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________			Штамп ОТК___________________

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца______________