	[image: image2.jpg]EAL




440003, Российская Федерация,
г. Пенза, ул. Терновского, 19А,

[image: image1.jpg]@ “3aeog ug;i??%‘}??



тел./факс: (841-2) 93-06-06
E-mail: info@eletech-penza.ru
Сделано в России
	ПАСПОРТ
1. Светильник НСБ 72-60 М50…М58
2. Светильник НСБ 72-100 М59…М63
на этикетках  название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

	· Назначение
	для общего освещения бытовых и общественных помещений

	· Светильник изготовлен по ТУ 27.40.25-053-00109636-2019 и соответствует:
	ТР ТС 004/2011
(ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ IEC 60598-2-1, ГОСТ IEC 62471)

	· Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150)
	УХЛ4

	· Диапазон рабочих температур,  и относительная влажность
	(+1…+35)(С, 80%

	· Степень защиты от воздействия окружающей среды
	IP20

	· По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники:
	пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала

	· Класс защиты от поражения электрическим током
	II

	· Способ крепления (рабочее положение)
	подвес 

	· Срок службы
	не менее 8 лет

	2. Основные технические характеристики

	· Параметры питающей сети
	~220В, 50 Гц

	· Количество ламп в светильнике, кол-во шт. х цоколь
	1х E27

	· Максимальная мощность лампы накаливания
	НСБ 72-60 М50…М58 – 60Вт,

НСБ 72-100 М59…М63 – 100Вт


 Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.
3. Комплектность

· светильник;
· паспорт;
· упаковка.
4. Требования безопасности
· Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.
· Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.
· Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО! 
· Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.
· ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.
· Устанавливать светильники вдали от химически активной среды, горючих и легко воспламеняемых предметов.
5.  Инструкция по монтажу и подготовке к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность;

2. Подвесить светильник к потолку;

3. Присоединение светильника к сети осуществляется при помощи клеммной колодки;
4. Установить лампу и рассеиватель;
5. Регулировка по высоте подвеса типа М52:

- плавность хода подвеса регулируется гайкой на механизме подъема в потолочной чашке;

- установка нужной длины подвеса производится опусканием и подниманием нижней части подвеса за плафон.
6. Сведения об утилизации
Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.
7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом. 

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.
8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю. 

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № RU С-RU.АИ24.В.00042, срок действия с 20.03.2019г.  по 19.03.2024г. 

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-053-00109636-2019, ТР ТС 004/2011 

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____________________

 
Штамп ОТК_______________________

Штамп магазина _______________________


Подпись продавца___________________

