Регулятор давления – Base Control - Ho 0870456

1. Hазначене

1.1.Регуляторы давления GCE серии Base Control  — предназначены для установки на газовые баллоны с различными типами резьбы.

1.2 Для различных газов.

1.3 В состав входят два индикатора – входного и выходного давления, запорно-регулирующий вентиль. Рукоятка для настройки давления располагается спереди. Снабжены ниппелем для подключения на выходе шланга или полимерной трубки с внутренним диаметром 6 или 8 мм.

1.4 Так же с регулятором давления может быть поставлен обжимной или цанговый фитинг для подключения нержавеющего, медного или полимерного трубопровода различного диаметра.

1.5 Запрещается использовать pегуляторы давления при температуре окружающей среды менее  -20°С или более +50°С

2. Tехническое описание

| Номер по каталогу | 0870456 |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Base Control |  |
| Рабочая среда | Кислород |  |
| Mаркировка на упаковке | Base Control |  |
| Присоединение |  |  |
| Вх | 200 |  |
| Bых | 10 |  |
| Расход м3/час | 30 |  |
| Присоединение |  |  |
| Вх | G 3/4" |  |
| Bых | G 1/4” |  |
| Масса, кг. не более | 1,2 |  |
| Габаритные разм.мм, не более | 160x180x50 |  |

3. Эксплуатация и техническое обслуживание должно производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации Изготовителя.

4. Гарантийный срок - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию и не более чем 18 месяцев с даты выпуска: обозначена на регуляторе.

Импортер/Поставщик: ООО «ГСЕ Красс»

194100, Санкт-Петербург,

ул. Кантемировская, д. 12, лит. А, пом.-40-Н

E-mail: officespb@gcegroup.com; www.gcegroup.com Тел.:8 800 5000 423

Изготовитель: