[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


TFA_ 30.5048_

[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]GEREY MinMmax e

09 1868

ooooooo
ooooooo
ooooooo
ooooo
°

(7

|
|

N

G}u JL JC JC JC JC JC JC JC JC JrC J
i

=




[image: image11.png]



Руководство пользователя
[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]



30.5048

[image: image15.png]


[image: image16.png]



TFA_ 30.5048


рис 1
рис 2

B 3
B 2
B 1


	A 2
	A 3

	
	

	A 1
	C 1

	A 4
	

	
	A 5

	A 6
	A 7

	
	

	
	C 2

	A 8
	



	C 4
	C 3

	
	



2
3




Спасибо за выбор этого продукта от TFA.
· Прежде чем использовать этот продукт

· • Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию.

· Следование и соблюдение инструкций в вашем руководстве предотвратит повреждение вашего инструмента и потерю ваших законных прав в результате дефектов из-за неправильного использования. Мы не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате несоблюдения этих инструкций. Кроме того, мы не несем ответственности за неправильные показания или любые последствия, вызванные ими.

 Пожалуйста, обратите особое внимание на советы по безопасности! 
2. Комплект поставки
· Термо-гигрометр
· Инструкция

3. Область применения и все преимущества вашего нового устройства

• Внутренняя температура и влажность

• Температура наружного воздуха с помощью водонепроницаемого сенсорного кабеля, также идеально подходит для холодильника, морозильной камеры или аквариума

• Индикация максимальных и минимальных значений с ручным или автоматическим сбросом

• Время

• Настенный или настольный стенд
4. Для вашей безопасности

Этот продукт предназначен исключительно для области применения, описанной выше. Его следует использовать только в соответствии с инструкциями.


Несанкционированный ремонт, изменения или изменения продукта запрещены.
Храните это устройство  и батареи в недоступном для детей месте.

• Батареи содержат вредные кислоты и могут быть опасными при проглатывании. При проглатывании батареи это может привести к серьезным внутренним ожогам и смерти в течение двух часов. Если вы подозреваете, что батарею можно было проглотить немедленно обратитесь за медицинской помощью.

· Батареи нельзя бросать в огонь, разбирать или перезаряжать. Опасность взрыва!

· Разряженные батареи следует заменить как можно скорее, чтобы предотвратить повреждение, вызванное утечкой. Никогда не используйте комбинацию старых и новых батарей вместе, а также батареи разных типов.

При работе с протекающими батареями надевайте химически стойкие защитные перчатки и защитные очки.

· Важная информация о безопасности продукта
· • Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температу
5. Элементы
A: Дисплей(рис. 1):

A 1:
время с секундами
A 2:
AM/PM (12-часовая система)

A 3:
Maximum и minimum значения
A 4:
ручной сброс
A 5:
автоматический сброс

4
5


	
	

	A 6:
	Влажность внутри помещения
	

	A 7:
	Температура внутри помещения
	

	A 8:
	Температура снаружи помещения
	

	B: кнопки (рис 2):
	

	B 1:
	Кнопка установки
	

	B 2:
	Кнопка Min\max 
	

	B 3:
	Кнопка +
	


C: корпус(рис. 2):

C 1:
отверстие для настенного монтажа
C 2:
стенд
C 3:
батарейный отсек
C 4:
кабель датчика

6. Операции
· Нажмите и удерживайтекнопку  + для быстрой настройки
Устройство автоматически выйдет из режима настройки, если в течение 20 секунд не будет нажата ни одна кнопка.
7. Начало работы

• Снимите защитную пленку с дисплея.

• Откройте батарейный отсек и вставьте две новые батарейки AAA 1,5 В, соблюдая полярность.

• Снова закройте батарейный отсек.

• Все сегменты будут отображаться кратко.

• Устройство готово к использованию.
8. Режим настройки
· После установки батарей или удерживания кнопки установки в течение 2 секунд цифры часов будут мигать (0:00) в течение 20 секунд..




· Нажмите кнопку + чтобы настроить часы.

Нажмите кнопку настройки еще раз, чтобы выполнить настройки в следующей последовательности: минуты, единица измерения температуры (° C - по умолчанию), режим сброса максимальных и минимальных значений (вручную - по умолчанию) и отрегулируйте его с помощью кнопки +.

• Подтвердите настройку кнопкой настройки.
8.1 Отображение температуры
· В режиме настройки вы можете переключаться между ° C (по Цельсию) или ° F (по Фаренгейту) в качестве единицы температуры.

·  Если вы установили Фаренгейт как единицу измерения температуры, время будет отображаться автоматически в 12-часовой системе. AM или PM появляется на дисплее.


8.2 Сброс максимально-минимальных значений
·  Нажмите кнопку + в режиме настройки, чтобы выбрать режим автоматического (автоматического) или ручного сброса максимальных и минимальных значений.

8.2.1 Режим ручного сброса
    Чтобы очистить записанные максимальные или    минимальные показания, нажмите и удерживайте кнопку minmax в течение трех секунд, пока отображаются максимальные или минимальные значения
8.2.2 Режим автоматического сброса
Максимальное и минимальное значения автоматически сбрасываются в полночь. Возможен также ручной сброс (см. 8.2.1).
9. Индикация максимальных и минимальных значений
· Нажмите кнопку minmax на дисплее появится min

6


• Минимальные значения, измеренные с момента последнего сброса, отображаются на дисплее.

• Нажмите кнопку minmax еще раз.

• на дисплее появляется максимум.

• Максимальные значения, измеренные с момента последнего сброса, отображаются на дисплее.

• Чтобы вернуться к отображению текущего значения, нажмите кнопку minmax еще раз.

10. Монтаж (для измерения температуры наружного воздуха

· Установите термогигрометр около окна, повесив его на стену с помощью гвоздя или шурупа, используя встроенный слот для подвешивания, или поместите его на поверхность с помощью выдвижной подставки.

· • Проведите кабель с чувствительным элементом через открытое окно наружу. Кабель адаптируется к форме уплотнения окна. Берегите оконные рамы с острыми краями - избегайте частого открытия и закрытия окна.

· • Избегайте радиаторов и прямых солнечных лучей.
11. Уход и обслуживание
Протирайте устройство мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или чистящие средства.

• Извлеките батареи, если устройство не будет использоваться в течение продолжительного периода времени.

• Храните устройство в сухом месте.
11.1 Замена батареи
· Проводите замену батареи, когда дисплей становится светлым
· • Откройте батарейный отсек и вставьте две новые батареи 1,5 В AAA, соблюдая полярность.

· • Снова закройте батарейный отсек..

	
	

	12. устранение неисправностей
	
	

	
	
	

	
	

	Не горит дисплей
	Убедитесь в верной полярности батарей и сроки годности батарей

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Не отображается дисплей с наружной температурой
	Убедитесь, что кабель не перегнут и выведен наружу
	

	
	
	

	
	
	

	Не верная индикация
	Замените батарею
	

	
	
	


13. Утилизация

Этот продукт был изготовлен с использованием высококачественных материалов и компонентов, которые могут быть переработаны и использованы повторно.

Никогда не выбрасывайте разряженные батареи и аккумуляторные батареи вместе с обычными бытовыми отходами.

Как потребитель, по закону вы обязаны доставить их в свой розничный магазин или на соответствующий пункт сбора в зависимости от национальных или местных норм, чтобы защитить окружающую среду.

Символы для содержащихся в нем тяжелых металлов:

Cd = кадмий, Hg = ртуть, Pb = свинец

Этот продукт имеет маркировку в соответствии с Директивой ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Пожалуйста, не выбрасывайте этот продукт в обычные домашние отходы. Как потребитель, вы должны доставить устройства с истекшим сроком службы в назначенный пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования, чтобы обеспечить экологически безопасную утилизацию.

16
17





	14
	

	
	


· Цифровой термогигрометр
· 14. Технические характеристики

Диапазон измерения Температура в помещени:  0 ° C… + 50 ° C - (32 ° F… 122 ° F)

Температура наружного воздуха: -30 ° C… + 60 ° C (-22 ° F… 140 ° F) - 0,1 ° C / ° F

Влажность: 20% относительной влажности ~ 90% относительной влажности (Разрешение 1%)
Точность; Температура ± 1 ° C при 0… 50 ° C
Влажность ± 5% при 30… 80 ° C

Индикация LL.L / HH.H  - Вне диапазона измерения

Потребляемая мощность батареи 2 х 1,5 В ААА

(нет в комплекте)

Размеры 72 х 16 (49) х 121 мм

Вес 102 г (только устройство)
