Информация о продукте.

Арт.; 31C615. Торговая марка; TOPEX. A. Название; Штангенциркуль, 150 мм.

Технические характеристики; Тип штангенциркуля; с нониусом. Диапазон; 0-150 мм мм. Точность; ±0.05 мм/м. Количество штук в наборе; 1 шт.. Материал, из которого изготовлен продукт; сталь. Упаковка; двойной блистер.