КОМПЛЕКТ

для визуального и измерительного

контроля

«Энергетик»

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Набор «Энергетик» предназначен для контроля различных параметров на предприятиях энергетической отрасли и генерирующих компаний.

Используется при ремонте трубопроводов энергетических объектов, трансформаторов, при монтаже оборудования, реконструкции и эксплуатации, изготовлении, металлических конструкций.

Набор «Энергетик» укомплектован при содействии работников энергетической отрасли.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

| № п/п | Наименование | НТД | Кол-во | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативный документ | РД 03-606-03 | 1 | - |
| 2 | Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,1 | ГОСТ 166-89 | 1 | № |
| 3 | Рулетка измерительная 2м | ГОСТ 7502-98 | 1 | № |
| 4 | Лупа измерительная L11 | ГОСТ 25706-83 | 1 | № |
| 5 | Универсальный шаблон сварщика УШС-3 | ТУ 26.51.33-001-01-2017 | 1 | № |
| 6 | Набор щупов №4 (0,1-1 мм) | ТУ 3936-019-74229882-2015 | 1 | № |
| 7 | Набор радиусов №1 (1-6 мм) | ТУ 2-034-228-87 | 1 | № |
| 8 | Набор радиусов № 3 (7-25 мм) | ТУ 2-034-228-87 | 1 | № |
| 9 | Линейка измерительная 300 мм | ГОСТ 427-75 | 1 | № |

| 10 | Угольник поверочный УП 160 х100 мм | ГОСТ 3749-77 | 1 | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Лупа ЛПП1-7х | Г 33.11.108 ЭТ | 1 | - |
| 12 | Лупа просмотровая х3 с подсветкой | - | 1 | - |
| 13 | Маркер по металлу | - | 1 | - |
| 14 | Мел термостойкий | - | 1 | - |
| 15 | Фонарь (мало мощный) | - | 1 | - |
| 16 | Детектор напряжения бесконтактный | - | 1 | № |
| 17 | Рулетка лазерная (дальномер) | - | 1 | № |
| 18 | Нож электромонтажный изогнутый КВТ НМ-05 | - | 1 | - |
| 19 | Мультиметр | - | 1 | № |
| 20 | Уровень | - | 1 | - |
| 21 | Фонарь налобный светодиодный 3 режима, 3ААА | - | 1 | - |
| 22 | Съемник изоляции для кабеля SHTOK СИ-2ВП | - | 1 | - |
| 23 | Бинокль | - | 1 | - |
| 24 | Блокнот и авторучка | - | 1 | - |
| 25 | Батарейка, АА | - | 1 | - |
| 26 | Батарейка, ААА | - | 3 | - |
| 27 | Комплект документов | - | 1 | - |
| 28 | Сумка | - | 1 | - |

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики средств, входящих в комплект для визуального и измерительного контроля изделий, приведены в документации на эти средства.

4 МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Метрологической аттестации подлежат:

- линейка измерительная 300 мм;

- штангенциркуль ШЦ -1-125-0,1;

- набор радиусов №1;

- набор радиусов № 3;

- угольник УП 160х100 мм;

- набор щупов №4;

- универсальный шаблон сварщика УШС-3;

- рулетка измерительная 2 м;

- лупа измерительная L11.

Методики и периодичность метрологической аттестации установлены для каждой позиции, соответствующей нормативно-технической документацией.

Изготовитель гарантирует Заказчику, что на момент поставки все средства, требующие метрологическую аттестацию, имеют метрологические свидетельства.

Дальнейшая метрологическая аттестация комплекта проводится Заказчиком один раз в год.

5 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Условия хранения должны соответствовать группе I по ГОСТ 15150-69.

Срок эксплуатации средств измерений, входящих в комплект, указан соответствующих паспортах.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Комплект для визуального и измерительного контроля признан годным для эксплуатации.

Серийный номер №__________

Дата выпуска «	» _________________ 20___ г.

МП.                                                      Штамп ОТК

7 СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

Измерительные инструменты, входящие в комплект для визуального и измерительного контроля подвергнуты консервации согласно требованиям, ГОСТ 9.014-78. Срок защиты без консервации 2 года.

Консервацию и упаковку произвел

(Ф.И.О.)

Дата	20___ г.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок гарантии и порядок предъявления претензий по качеству изделий, входящих в состав комплекта для визуального и измерительного контроля, определены документацией соответствующих заводов-изготовителей.