УГОЛЬНИК СЛЕСАРНЫЙ УШ

ГОСТ 3749-77

### ПАСПОРТ

### Класс точности: □ 1 □ 2

### □ УШ-60 □ УШ-100 □ УШ-160 □ УШ-250 ### □ УШ-400 □ УШ-630 □ УШ-1000

1. Назначение изделия

Угольник предназначен для поверочных и разметочных работ.

Пример условного обозначения при заказе угольника класса точности 1, с Н = 250мм:

Угольник слесарный УШ-1-250 ГОСТ 3749-77.

2. Условия эксплуатации

Температура:		                                             20±5°С

Относительная влажность воздуха:                            58±20%

Атмосферное давление:                                   	     101,3±3кПа

3. ТехническИЕ характеристикИ

Размеры по таблице:

| Тип УШ | Размер, мм |
| --- | --- |
| УШ-60 | 60х40 |
| УШ-100 | 100х60 |
| УШ-160 | 160х100 |
| УШ-250 | 250х160 |
| УШ-400 | 400х250 |
| УШ-630 | 630х400 |
| УШ-1000 | 1000х630 |

4. Комплектность поставки

4.1. Угольник

4.2. Паспорт

5. Подготовка к работе и правила эксплуатации

5.1. Протереть угольник чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, а затем окончательно протереть чистой сухой салфеткой.

5.2. Выдержать на рабочем месте не менее 3ч.

5.3. Не допускать грубых ударов или падений.

5.4. После окончания работы угольник протереть чистой салфеткой и уложить в футляр.

6. Методы контроля

Поверка угольников - по МИ 1799.

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации угольника.

7. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 13762.

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие угольника требованиям ГОСТ 3749-77 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня ввода угольника в эксплуатацию.

8.3. По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу: 129128, Москва, платформа Северянин, владение 14, строение 1, этаж 4

9. Сведения о консервации и упаковке

Угольник подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям ГОСТ 9.014 и ГОСТ 13762.

Срок консервации: 24 месяца.

10. Свидетельство о приемке

Угольник соответствует требованиям ГОСТ 3749-77 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска: __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: _____________

№ изделия: __________________

М.П.

|  | ООО «ЗИТОМ» 129226, Москва, платформа Северянин, владение 14 |
| --- | --- |