ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ»

143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Строительная, д. 3А, пом. 032, ком. II

ИНН 5024201971, КПП 502401001

р/с 40702 810 0400 0009 3566 в ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225

www.dgufregat.ru \\+7 (4852) 60 71 62 \\ info@dgufregat.ru

«ТОРГОВЫЙ ДОМ ФРЕГАТ»

Производственное предприятие

Паспорт

Дизель – генераторная установка

«ФРЕГАТ»

Оглавление

1. Технические характеристики	3

2. Комплектация	4

3. Гарантийные обязательства	4

4. Гарантийный талон	5

# 1. Технические характеристики

| Дизель – генераторная установка |  |
| --- | --- |
| Модель | Фрегат АД-20-Ф |
| Дата производства | 2021 |
| Длина, мм | 1840 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 1160 |
| Вес, кг | 750 |
| Постоянная мощность, кВа | 25 |
| Постоянная мощность, кВт | 20 |
| Резервная мощность, кВа | 27.5 |
| Резервная мощность, кВт | 22 |
| Потребление топлива, л/ч (100% нагрузка) | 6.0 |
| Тип запуска | Электростартер |
| Дизельный двигатель |  |
| Дата производства | 2021 |
| Модель | K4100D |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём, л | 3.6 |
| Номинальная мощность, кВт | 30 |
| Максимальная мощность, кВт | 33 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Диаметр цилиндра, мм | 100 |
| Ход поршня, мм | 115 |
| Напряжение стартера, В | 12 |
| Подача воздуха | Без наддува |
| Уровень шума, дБ | < 110 |
| Марка моторного масла* | DEVON DISEL CF-4/SG, SAE 10W40 |
| Марка охлаждающей жидкости* | Антифриз красный |
| Генератор |  |
| Дата производства | 2021 |
| Модель | ФГ-20 |
| Постоянная мощность, кВа | 25 |
| Постоянная мощность, кВт | 20 |
| Резервная мощность, кВа | 27.5 |
| Резервная мощность, кВт | 22 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение, В | 400/230 |
| Количество фаз | 3 |
| Количество полюсов | 4 |
| Коэффициент электрической мощности | cos 0,8 |
| Сила тока, А | 36 |
| Класс защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | H |

_______________________________

*- марки моторного масла и охлаждающей жидкости, приведенные в настоящей таблице, соответствуют именно тем жидкостям, которые заправленны на поставленной Вам генераторной установке.

# 2. Комплектация

| № п/п | Наименование | Наличие |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двигатель | + |
| 2 | Генератор | + |
| 3 | Панель управления с контроллером | + |
| 4 | Рама | + |
| 5 | Топливный бак | + |
| 6 | Воздушный фильтр | + |
| 7 | Глушитель | + |
| 8 | АКБ | + |
| 9 | Блок АВР (100А) | - |
| 10 | Шумозащитный кожух | + |
| 11 | Моторное масло, охлаждающая жидкость | + |

# 3. Гарантийные обязательства

Генераторная установка (ГУ) принимается на гарантийное обслуживание при условии её эксплуатации в соответствии с инструкцией по эксплуатации ГУ (инструкция пользователя ГУ), а также при наличии оригинала гарантийного талона, подписанной инструкции пользователя и товарной накладной.

Гарантийные обязательства распространяются только на случаи некачественного изготовления, и проведения предпродажной подготовки ГУ, и её отдельных элементов.

Гарантия не действительна в следующих случаях:

- Нарушение требований инструкции эксплуатации ГУ.

- Естественного износа деталей или узлов.

- Неправильного или несвоевременного обслуживания (отсутствие журнала Технического Обслуживания (Формуляр) может служить основанием для снятия гарантии с ГУ).

- Эксплуатация, проведение пуско-наладочных работ, первого технического обслуживания более чем через 25 часов и/или ремонта не аттестованными специалистами.

- Перегрузки ГУ пофазно, в том числе несоблюдение симметричного подключения нагрузки.

- Отложений на клапанах, загрязнения элементов топливной системы, вызванных применением некачественного или несоответствующего инструкции топлива.

- Обнаружение следов применения некачественного или несоответствующего инструкции масла, охлаждающей жидкости и смазок.

- Повреждение узлов и/или деталей вследствие превышения оборотов или перегрева вызванного плохой приточно-вытяжной вентиляцией.

- Повреждение кабелей, автоматов защиты, заземления ГУ.

- Повреждения, износа узлов или деталей вследствие проникновения в ГУ механических частиц (например, при неправильном обслуживании воздушного фильтра).

- Наличие неисправностей, обусловленных чрезмерными вибрациями из-за неправильной установки ГУ.

- Применение нефирменных запчастей при ремонте и обслуживании.

- Любых изменений в конструкции ГУ.

- Несанкционированного вскрытия.

- Повреждения узлов и/или деталей вследствие несоблюдения правил транспортировки ГУ.

Гарантия не распространяется на следующие детали и настройки:

- Предохранители.

- Аккумуляторные батареи;

- Свечи зажигания (накаливания);

- Датчики температуры, давления и уровня жидкости;

- Форсунки и настройки ТНВД ();

- Приводные ремни;

- Покрышки и камеры (для передвижных ГУ), окраска ГУ;

- Фильтрующие элементы (воздушные, масляные, топливные).

Решение о проведении гарантийного ремонта, замене неисправного изделия на новое изделие принимаются только после проведения технического осмотра и составления технического акта специалистом сервисной службы на месте установки ГУ или в техническом центре организации.

В случае ложного вызова, т.е. при наличии одного и более факторов перечисленных выше, обслуживание или ремонт по гарантийным обязательствам признаются не гарантийными и подлежат оплате.

# 4. Гарантийный талон

| Гарантийный срок для ДГУ | 12 месяцев, но не более 1000 мтч |  |
| --- | --- | --- |
| Дизель-генераторная установка | марка | модель |
|  | Фрегат | АД-20-Ф |
| Серийный № | Двигатель № | Генератор № |
| Ф21032802002 | 20129614 | 2012031007 |
| Дата продажи: | Договор: | Дата договора: |
| 15-04-2021 г. | 320 | 14-04-2021 г. |
| Подпись продавца | _______________________ | / Лепшов Е.О. / |

М.П.                                                                      расшифровка подписи

Инструкция по эксплуатации получена, требования инструкции пользователя обязуюсь выполнять. Генераторная установка проверена (не проверена) в моем присутствии (ненужное зачеркнуть) Претензий не имею._______________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ Подпись покупателя _________________/______________________________/ тел._________________________________

Внимание!  При проведении пуско-наладочных работ и первого технического обслуживания нижняя часть гарантийного талона заполняется ответственным аттестованным лицом, производившим данные работы:

Дата выполнения пуско-наладочных работ «____» ______________ 20   г. __________________________     _____________

Ф.И.О.                               Подпись

Подпись владельца _____________________/ _______________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

Дата проведения работ «_____» __________________ 20   г.

Вид работ ________________________________ Наработка  мото/часов _______

Рекомендации______________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________     _____________

Ф.И.О.                                   подпись

Подпись владельца ____________________/ ________________________/

ВНИМАНИЕ!  Гарантийный талон без подписей и расшифровки подписей продавца, покупателя, и лиц, производивших пуско-наладочные работы – не действителен!

Претензии в период гарантийного срока оформляются и передаются в письменном виде. Телефон сервисной службы 8 (485)2607162.

| Подпись продавца | _______________________ | / Лепшов Е.О. / |
| --- | --- | --- |

М.П.                                                                      расшифровка подписи