	УГОЛЬНИК СЛЕСАРНЫЙ УШ

	ГОСТ 3749-77 

	ПАСПОРТ

	Класс точности: □ 1  v 2

	       □ УШ-60 □ УШ-100  □ УШ-160 □ УШ-250   

           v УШ-400  □ УШ-630  □ УШ-1000



                          1. Назначение изделия

Угольник предназначен для поверочных и разметочных работ.

Пример условного обозначения при заказе угольника класса точности 1, с Н = 250мм:
Угольник слесарный УШ-1-250 ГОСТ 3749-77.
                     2. Условия эксплуатации

Температура:

                                             20±5°С 


Относительная влажность воздуха:                            58±20%

Атмосферное давление:                                   
     101,3±3кПа 

3. ТехническИЕ характеристикИ
Размеры по таблице:
	Тип УШ
	Размер, мм

	УШ-60
	60х40

	УШ-100
	100х60

	УШ-160
	160х100

	УШ-250
	250х160

	УШ-400
	400х250

	УШ-630
	630х400

	УШ-1000
	1000х630


4. Комплектность поставки

4.1. Угольник

5. Подготовка к работе и правила эксплуатации

5.1. Протереть угольник чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, а затем окончательно протереть чистой сухой салфеткой.

5.2. Выдержать на рабочем месте не менее 3ч.

5.3. Не допускать грубых ударов или падений.
5.4. После окончания работы угольник протереть чистой салфеткой и уложить в футляр.

 6. Методы контроля
Поверка угольников - по МИ 1799.

Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации угольника.
7. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение - по ГОСТ 13762. 

8. Гарантийные обязательства

8.1. Изготовитель гарантирует соответствие угольника требованиям ГОСТ 3749-77 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 

8.2. Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня ввода угольника в эксплуатацию.

9. Сведения о консервации и упаковке

Угольник подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям ГОСТ 9.014 и ГОСТ 13762.
Срок консервации: 24 месяца.

10. Свидетельство о приемке

Угольник соответствует требованиям ГОСТ 3749-77 и признан годным к эксплуатации.  

Дата выпуска: __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: _____________

№ изделия: __________________

М.П.

