	ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,
ул. Профсоюзная,д.23-Б
тел./факс /8332/ 35-11-01
http: // www.tp.kirov.ru,      tp351101@yandex.ru
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  ТИП 4 С ПОЛКОЙ ШТОКОВЫЙ
Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации
1.Назначение изделия
 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.
2.Основные технические данные
    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.
 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.
3.Комплектность
   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды
   4- Полочка;   5- Толстая прокладка;  6- Поплавковый клапан; 7-  Резьбовая втулка;    
8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Тонкая Прокладка; 16 – Декоративная заглушка.                                                                                                                                    
4.Маркировка  названия предприятия-
   изготовителя выполнена на внутренней
   поверхности корпуса бачка.           
5.Сведения о сертификации
   Изделие не подлежит обязательной сертификации.
6.Установка и подготовка смывного бачка к работе
Бачок поставляется в  разобранном виде. Устанавливается на унитаз.
Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака. На выступающей из днища бака конец резьбовой втулки 7 одевается прокладка 5 и накручивается полочка 4.
После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм.
Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку    монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3.
  Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3  переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.                                                   
[image: image1.jpg]



7.Гарнтия
Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или
продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.
 8.Дата изготовления
9.Упаковщик

	ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,
ул. Профсоюзная,д.23-Б
тел./факс /8332/ 35-11-01
http: // www.tp.kirov.ru,      tp351101@yandex.ru
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  ТИП 4 С ПОЛКОЙ ШТОКОВЫЙ
Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации
1.Назначение изделия
 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.
2.Основные технические данные
    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.
 2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.

3.Комплектность
   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды
   4- Полочка;   5- Толстая прокладка;  6- Поплавковый клапан; 7-  Резьбовая втулка;    
8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Тонкая Прокладка; 16 – Декоративная заглушка.                                                                                                                                    
4.Маркировка  названия предприятия-
   изготовителя выполнена на внутренней
   поверхности корпуса бачка.           
5.Сведения о сертификации
   Изделие не подлежит обязательной сертификации.
6.Установка и подготовка смывного бачка к работе
Бачок поставляется в  разобранном виде. Устанавливается на унитаз.
Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака. На выступающей из днища бака конец резьбовой втулки 7 одевается прокладка 5 и накручивается полочка 4.
После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм.
Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку    монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3.
  Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3  переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.                                                   
[image: image2.jpg]



7.Гарнтия
Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или
продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.
8.Дата изготовления
9.Упаковщик

	ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,
ул. Профсоюзная,д.23-Б
тел./факс /8332/ 35-11-01
http: // www.tp.kirov.ru,      tp351101@yandex.ru
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  ТИП 4 С ПОЛКОЙ ШТОКОВЫЙ
Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации
1.Назначение изделия
 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.
2.Основные технические данные
    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.
  2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.
3.Комплектность
   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды
   4- Полочка;   5- Толстая прокладка;  6- Поплавковый клапан; 7-  Резьбовая втулка;    
8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Тонкая Прокладка; 16 – Декоративная заглушка.                                                                                                                                    
4.Маркировка  названия предприятия-
   изготовителя выполнена на внутренней
   поверхности корпуса бачка.           
5.Сведения о сертификации
   Изделие не подлежит обязательной сертификации.
6.Установка и подготовка смывного бачка к работе
Бачок поставляется в  разобранном виде. Устанавливается на унитаз.
Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака. На выступающей из днища бака конец резьбовой втулки 7 одевается прокладка 5 и накручивается полочка 4.
После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм.
Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку    монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3.
  Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3  переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.                                                   
[image: image3.jpg]



7.Гарнтия
Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или
продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.
8.Дата изготовления
9.Упаковщик

	ООО «ТП Системы» 610004, г.Киров,
ул. Профсоюзная,д.23-Б
тел./факс /8332/ 35-11-01
http: // www.tp.kirov.ru,      tp351101@yandex.ru
БАЧОК ПЛАСТМАССОВЫЙ  ТИП 4 С ПОЛКОЙ ШТОКОВЫЙ
Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации
1.Назначение изделия
 Смывной бачок предназначен для промывки унитазов и напольных чаш.
2.Основные технические данные
    2.1.Объем воды в бачке не менее 7 литров.
  2.2.Уровень шума при работе бачка не более 50 дБ.
3.Комплектность
   1- Корпус; 2- Крышка; 3- Копка пуска воды
   4- Полочка;   5- Толстая прокладка;  6- Поплавковый клапан; 7-  Резьбовая втулка;    
8- Переливная трубка; 9- Запорный клапан; 10- Поплавок; 11 – Тонкая Прокладка; 16 – Декоративная заглушка.                                                                                                                                    
4.Маркировка  названия предприятия-
   изготовителя выполнена на внутренней
   поверхности корпуса бачка.           
5.Сведения о сертификации
   Изделие не подлежит обязательной сертификации.
6.Установка и подготовка смывного бачка к работе
Бачок поставляется в  разобранном виде. Устанавливается на унитаз.
Пусковое устройство, состоящее из резьбовой втулки 7, переливной трубки 8, на которой установлены запорный клапан 9, поплавок 10 и пусковая кнопка 3 устанавливается следующим образом: на резьбовую втулку 7, одевают прокладку 11 и вставляют в отверстие в днище бака. На выступающей из днища бака конец резьбовой втулки 7 одевается прокладка 5 и накручивается полочка 4.
После этого устанавливается переливная труба 8, и производится настройка поплавкового клапана 6, таким образом, что бы уровень воды в бачке был ниже края отверстия на переливной трубке на 15 мм.
Если не обнаружено никаких протечек, на крышку 2 устанавливаем декоративную заглушку 16, крышку    монтируем на корпус бачка 1, вставляем т.о. что бы резьбовой конец пускового устройства оказался снаружи крышки, и накручиваем пусковую кнопку 3.
  Бачок работает следующим образом: при поднятии кнопки 3  переливная трубка 8 поднимается вверх, обеспечивая слив воды из бачка.                                                   
[image: image4.jpg]



7.Гарнтия
Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или
продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.
8.Дата изготовления
9.Упаковщик


