|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Контролируемый параметр | Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм |
| Шкала визуальной оценки размеров изображений шлаковых, вольфрамовых и других включений | 0.2-4 | - |
| Шкала визуальной оценки размеров изображений пор | 0.2-4 | - |
| Клиновой измеритель размера пор, шлаковых, вольфрамовых и других включений | 0-7 | - |
| Шкала оценки размеров изображений пор, шлаковых, вольфрамовых и других включений | 0-15 | 0.25 |
| Миллиметровая линейка | 0-100 | 1 |
| Миллиметровая шкала с клеточным полем | 0-50 | 1 |