| Измерение | Диапазон | Разрешение | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- |
| Линейка | 0-50 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| Смещение | 0-15 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| Угол кромки | 80-160° | 80-160° | ±1° |
| Угол раскрытия Х-шва 60° | 60° | 5° | ± 0,30 |
| Угол раскрытия Х-шва 70° | 70° | 5° | ± 0,30 |
| Величина зазора | 0-6 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| Высота стыкового шва | 0-15 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| Угловой шов (катет) | 0-10 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| Высота углового шва (катет) | 0-15 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| Ширина шва | 0-60 мм | 1 мм | ± 0,20 |
| Глубина подреза | 0-25 мм | 1 мм | ± 0,20 |