Инструкция по эксплуатации огнетушителя ОП-5 АВСЕ

## Приведение в действие

- Поднести огнетушитель к очагу пожара с учетом безопасного от теплового воздействия расстояния.

- Выдернуть чеку и отвести рукоятку запуска от корпуса огнетушителя.

- Направить сопло распылителя на очаг пожара, нажать на клавишу, расположенную сверху над рукояткой запуска

- Тушение производить только с наветренной стороны.

Огнетушитель запрещено устанавливать вблизи нагревательных приборов, он должен быть защищен от воздействия солнечных лучей. Огнетушитель подлежит ежегодной периодической проверке на специализированной станции перезарядки.