Инструкция по эксплуатации пенала для огнетушителя

Боксы размещают на горизонтальной, вертикальной поверхности. Они оснащены крепительными кольцами с фиксирующими хомутами. С их помощью пенал монтируют на поверхности. В результате коробка останется на месте вне зависимости от нагрузки.

Внутри ящика есть ремни для фиксации. С их помощью средство для пожаротушения надежно удерживается на месте.

В соответствии с СП 9.13130.2009 п. 4.2.1. огнетушители нужно размещать так, чтобы они были защищены от ультрафиолетового излучения, механических повреждений и других негативных воздействий. Несоблюдение правил влечет штрафы, быстрый износ средства пожаротушения и его невозможность противостоять пожару в случае ЧС. Чехол для огнетушителя призван решить эти проблемы и защитить устройство.