ООО АПП «Энергомаш»

Комплект ПС-240У

Для замены дефектных изоляторов

Марки ПС-11; ПС-120А; ПС-160Д; ПСВ-160А; ПСВ-210А; ПС-210В; ПС-240А

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект ПС -240У предназначен для замены в условиях эксплуатации на воздушных линиях электропередачи дефектных изоляторов в гирлянде, находящейся под рабочим тяжением.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| --- | --- |
| Марка изоляторов | ПС-11; ПС-120А; ПС-160Д; ПСВ-160А; ПСВ-210А; ПС-210В; ПС-240А |
| Габаритные размеры, мм | 630*300*270 |
| Масса, кг | 41,0 |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Хомут (вайма) ПС-240У(верх, низ) ………………..2 шт. Матрицы ПС-120А; ПС-160Д; ПСВ-210А; ПС-210В; ПС-240А ………………..…………..….5комп. Паспорт изделия …………………………………3шт.

Стяжка винтовая СВ-25 ……………………………2 шт.

Скоба СК-7-1а ……………………………………..8 шт.

Ящик деревянный для хранения ………………….1 шт.

ООО АПП «Энергомаш»

Комплект ПС-240У

Для замены дефектных изоляторов

Марки ПС-11; ПС-120А; ПС-160Д; ПСВ-160А; ПСВ-210А; ПС-210В; ПС-240А

НАЗНАЧЕНИЕ

Комплект ПС -240Упредназначен для замены в условиях эксплуатации на воздушных линиях электропередачи дефектных изоляторов в гирлянде, находящейся под рабочим тяжением.

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| --- | --- |
| Марка изоляторов | ПС-11; ПС-120А; ПС-160Д; ПСВ-160А; ПСВ-210А; ПС-210В; ПС-240А |
| Габаритные размеры, мм | 630*300*270 |
| Масса, кг | 41,0 |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |
| Хомут (вайма) ПС-240У (верх, низ) ………………..2 шт. Матрицы ПС-120А; ПС-160Д; ПСВ-210А; ПС-210В; ПС-240А ………………..……………....5 комп. Паспорт изделия …………………………………3шт.. Стяжка винтовая СВ-25 ……………………………2 шт.. Скоба СК-7-1а ……………………………………..8 шт.. Ящик деревянный для хранения ………………….1 шт.. |