| 440003, Российская Федерация, г. Пенза,ул. Терновского, 19А, тел./факс: (841-2) 93-06-06 E-mail: pemz@eletech-penza.ru Cделано в России | ПАСПОРТ Светильник ННБ 63-60-… на этикетках название светильников может быть дополнено названием стекла в целях идентификации |
| --- | --- |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

- Назначение и основные сведения

| - Назначение - настольный, для декоративного освещения жилых и общественных помещений |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Светильник изготовлен по ТУ 27.40.22-068-00109636-2019 и соответствует: ТР ТС 004/2011 (ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-4-2012) |  |  |
| - Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150-69): УХЛ4 |  |  |
| - Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (+1…+35)°С, 80% |  |  |
| - Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP20 |  |  |
| - Класс защиты от поражения электрическим током: II |  |  |
| - По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники: | пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала |  |
| - Способ крепления (рабочее положение) | на горизонтальную поверхность |  |
| - Срок службы | не менее 8 лет |  |
| - Основные технические характеристики |  |  |
| - Параметры питающей сети | ~230В, 50 Гц |  |
| - Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь | 1хЕ27 |  |
| - Максимальная мощность ламп накаливания | 60Вт |  |

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке светильника.

- Комплектность

- светильник;

- паспорт;

- упаковка.

- Требования безопасности

- Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

- Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.

- Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!

- Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.

- ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

- Инструкция по монтажу и подготовке к работе

- Распаковать светильник, проверить комплектность;

- Установить светильник на горизонтальную поверхность;

- Установить лампу;

- Присоединить светильник к сети с помощью вилки. Включение и выключение светильника осуществляется с помощью выключателя.

- Сведения об утилизации

Светильники не содержат дорогостоящих и  токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

- Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 2321 – средние (С). Перевозки воздушным, железнодорожным в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 –2.Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные макроклиматических районах c умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

- Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат №ЕАЭС RU С-RU.АИ24.В.00187/19, срок действия с 18.10.2019 по 17.10.2024.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.22-068-00109636-2019, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________			Штамп ОТК_________________

Штамп магазина ___________________			Подпись продавца____________