7.2. Запрещается разбирать и регулировать микрометр лицам, не имеющим отношения к ремонту.

7.3. По окончании работы, протереть измерительные поверхности нутромера, слегка смоченной в нефрасе тканью и обработать противокоррозионной смазкой.

8. Транспортирование и хранение
Транспортирование и хранение – по ГОСТ 13762.
9. Методы контроля и испытаний
Поверка нутромера – по ГОСТ 8.099.

Межповерочный интервал устанавливается в зависимости от эксплуатации, но не реже одного раза в год.
10. Гарантии изготовителя

10.1. Изготовитель гарантирует соответствие нутромера требованиям внутреннего стандарта предприятия (гармонизирован с ГОСТ 6507-90) при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

11. Свидетельство о приемке
Нутромер индикаторный НИ с ценой деления 0,01мм соответствует внутреннему стандарту предприятия (гармонизирован с ГОСТ 868-82)  и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска и консервации: __________________

Подписи лиц, ответственных за приемку: _______________

№ изделия: __________________

М.П.

	
	


	НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ

	С ЦЕНОЙ ДЕЛЕНИЯ 0,01мм

	ГОСТ 868-82

	ПАСПОРТ

	□НИ 6-10 □НИ 10-18 □НИ 18-35* □НИ 35-50* 
□НИ 18-50 □НИ 50-100 □НИ 100-160 
□НИ 50-160* □НИ 50-200* □НИ 160-250 

[image: image1.png]


vНИ 250-450 □НИ 450-700 □НИ 700-1000  


1. Назначение изделия

Нутромер индикаторный с ценой деления 0,01мм предназначен для измерения внутренних линейных размеров.
Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.
Пример обозначения при заказе нутромера с диапазоном измерения 10-18мм, класса точности 1: 
Нутромер НИ 10-18-1 ГОСТ 862-82.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Модель
	Наибольшая глубина измерений, мм
	Диапазон измерений, мм
	Предел допускаемой погрешности, мм 
	Измерительное усилие, Н

	
	
	
	На любом участке диапазона измерений 
	При перемещении измерительного стержня на величину нормируемого наименьшего значения
	

	НИ-10
	40
	6-10
	0,008
	-
	0,012
	 2,5-4,5

	НИ-18
	45
	10-18
	0,012
	
	
	

	НИ-35*
	60
	18-35
	
	
	
	

	НИ-50*
	75
	35-50
	
	
	
	

	НИ-50
	75
	18-50
	
	0,012
	0,015
	

	НИ-100
	200
	50-100
	-
	
	0,018
	4-7

	НИ-160
	200
	100-160
	
	
	
	5-9

	НИ-250
	200
	160-250
	
	
	
	

	НИ-450
	200
	250-450
	
	0,014
	0,022
	

	НИ-700
	-
	450-700
	
	
	
	

	НИ-1000
	-
	700-1000
	 
	
	
	


2.1. Средний срок службы – не менее 5 лет.
* Нутромеры 18-35, 35-50, 50-160, 50-200 изготавливаются по внутреннему стандарту предприятия.
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Вид климатического исполнения: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
3.2. Температура в процессе измерения:                                     20±10°С
3.3. Относительная влажность воздуха:          не более 80% при t=25°С
3.4. Атмосферное давление:
                                                 101,3±3кПа
3.5. Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается.
                      4. Комплектность поставки

4.1. Нутромер
4.2. Индикатор № ___________
4.3. Сменные измерительные стержни, удлинитель
4.4. Футляр
              5. Подготовка нутромера к работе

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом на прибор.
5.2. Проверить комплектность согласно пункту 4. 

5.3. Удалить с измерительной поверхности нутромера смазку чистой

тканью, смоченной в бензине, и окончательно протереть сухой чистой тканью.
5.4. Установить в корпусе (во вставке) нутромера сменный измерительный стержень, соответствующий номинальному размеру измеряемого отверстия.

5.5. Установить индикатор в нутромере с натягом приблизительно 1мм. При закреплении индикатора в нутромерах НИ-160, НИ-250 и НИ-450, обратить внимание на контакт зажимного винта с разрезной втулкой, в которой установлен индикатор, через отверстие в трубе.

5.6. Переместить от руки подвижный измерительный стержень и убедиться в стабильности показаний индикатора.

5.7. При установке нутромера на ноль по установочному кольцу, поджать мостик и ввести нутромер в кольцо, чтобы линия измерения совпала с его осевым сечением. Слегка покачивая нутромер в своей плоскости, определить наибольшее показание индикатора, которое соответствует размеру установочного кольца, и в этом положении, установить индикатор нутромера на ноль. При увеличении размера между измерительными поверхностями прибора, стрелка индикатора поворачивается против часовой стрелки, при уменьшении – по часовой стрелке. В целях повышения точности показаний, положение нутромера при настройке, должно быть таким же, как при измерении.
6. Порядок работы

6.1. Ввести нутромер в проверяемое отверстие и, слегка покачивая, определить максимальное отклонение индикатора. При измерении отверстий малых диаметров, большой глубины и невозможности покачивания, слегка повернуть нутромер в обе стороны, вокруг вертикальной оси. Разность между максимальным показанием и нулевым отсчётом определяет отклонение действительного размера от требуемого значения.
6.2. В процессе работы периодически проверять нулевую установку нутромера.
6.3. Во избежание деформации отверстия в трубе, в месте установки индикатора, следует пользоваться зажимом только при вставленном в нутромер индикаторе. 

7. техническое обслуживание

7.1. Периодически производить чистку и смазку механизма нутромера, т.к. при длительной эксплуатации происходит загрязнение и 

запустевание смазки, в результате чего ход подвижных частей
становится не плавным и возрастает погрешность прибора.

�








