**Инструкция по эксплуатации**

Светильник «Звезда».

**Назначение**

Для местного освещения жилых помещений.

**Характеристики:**

Напряжение - 220В

Частота питающей сети – 50 Гц

Максимальная мощность лампы – 25 Вт

Степень защиты от воздействия окружающей среды – IP20

Класс защиты от поражения электрическим током – II

Габаритные размеры – 275х275х110 мм

Масса не более – 0,28 кг