ПАНЕЛИ  СВЕТОДИОДНЫЕ  СИРИУС А                                        www.siriusalamp.ru
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

1.Назначения и область применения 

1.1 Панели светодиодные серии торговой марки «Сириус А» предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50-60 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.
1.2 Область применения. Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).
Разрешены к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях  (коэффициент пульсации не превышает 5%, что установлено нормативными актами СНиП).

1.3 Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС

2.Комплектность

В комплект поставки входят:

1. Светодиодная панель- 1 шт.

2. ЭПРА для светодиодной панели- 1 шт.

3. Упаковочная коробка- 1 шт.

4. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3.Технические параметры

	Характеристики
	FRAME-600x600-36W
	SPL-600x600-36W
	SPL-600x600-40W

	Цветовая температура, К
	4000/6500
	4000/6500
	4000/6500

	Мощность, Вт
	36
	36
	40

	Световой поток, Лм
	3000/3200
	3000/3200
	3200/3400

	Размер, мм
	595х595х12
	595х595х9
	595х595х9

	Индекс цветопередачи, CRI
	>80
	>80
	>80

	Угол свечения, градусов
	140
	140
	140

	Цвет корпуса
	Белый
	Хром
	Хром

	Напряжение питания, В
	170-265/50-60Гц
	170-265/50-60Гц
	170-265/50-60Гц

	Коэффициент мощности, cosϕ
	>0,9
	>0,9
	>0,9

	Пылевлагозащита, светильник / драйвер IP
	40/65
	40/65
	40/65

	Коэффициент пульсации светового потока,%
	<5
	<5
	<5

	Диапазон рабочих температур, 0С
	от -10 до +50
	от -10 до +50
	от -10 до +50

	Ресурс работы светильника, часов
	>50 000
	>30 000
	>30 000


4.Монтаж и подключение

4.1
Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.

4.2
Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).
4.3
Запрещается монтаж ЭПРА непосредственно на светодиодную панель.

4.4
Подключение панели к сети 220 В производится через источник питания светодиодной панели ЭПРА:

a. Отключите питающее напряжение сети;

b. Подключите сетевой провод к ЭПРА через клеменные колодки;
c. Установите панель
d. Подключите панель к ЭПРА через разъем.

5.Требования безопасности и техническое обслуживание

5.1
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

a. Прямое подключение к электрической сети ЭПРА светодиодной панели;

b. Техническое обслуживание включенной светодиодной панели;

c. Подключение светодиодной панели к поврежденной электропроводке.

ВНИМАНИЕ!

Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.   

5.2
Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодной панели должны проводиться квалифицированным персоналом.

5.3
Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
5.4
При загрязнении светодиодной панели очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

6.Транспортировка и хранение

6.1
Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

6.2
Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги.

6.3
Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной
 вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50(С и относительной влажности 60% при 25(С. 
7.Гарантийные обязательства

7.1
Замене подлежат неработающие светодиодные панели при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок эксплуатации светильника – 24 месяца с момента продажи.

7.2
Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать  наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена панель. Светодиодная панель подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.

7.3
Замена предполагает предварительное тестирование светодиодной панели.
7.4
Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.

7.5.
Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные панели:
7.5.1.
Имеющие видимые физические повреждения корпуса.

7.5.2 
Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.

7.5.3 
Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних    предметов, жидкостей, насекомых.
7.5.4
вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.

7.6
При обнаружении неисправности светодиодной панели в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему Продавцу:
Импортер: ООО «РИЛ» 109089г.Москва, ул.Угрешская д.2,стр.22,эт.4,пом.01
Производитель: КНР
Гарантийный Талон
	Артикул
	Серийный номер
	Дата продажи
	Печать продавца

	
	
	
	


