Садовая розетка LUMMONDO Teknik

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Внимательно ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией перед установкой и использованием светильника. Сохраняйте инструкцию до конца эксплуатации прибора. Обращаем ваше внимание, что LUMMONDO постоянно модернизирует свои изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

Общие сведения.

Садовая розетка LUMMONDO (далее – розетка) разработана для работы в системах ландшафтного или архитектурного освещения. Розетка предназначена для подключения садовой техники и прочего электроинструмента к источнику электроснабжения сети переменного тока с номинальным напряжением 230В и частотой 50Гц. Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

Технические характеристики.

В сетях 230в розетка соответствуют I классу защиты от поражения электрическим током.

Диапазон рабочих температур от -25°С до +50°С

Относительная влажность воздуха при температуре 25°С – 100 %.

IP, Габариты, Вес, Цоколь указаны на упаковке.

Порядок монтажа:

- Откройте защитную коммутационную коробку внутри садовой розетки.

- Установите соответствующий источник света (не входит в комплект светильника)

- Подключите кабель питания.

- Закройте коммутационную коробку, надежно закрепите ее внутри садовой розетки.

Информация по безопасности:

- Все работы по монтажу должны производиться только при полном отключения от электросети.

- Установка должна осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим опыт установки подобного оборудования, а также имеющим соответствующий допуск к работам.

- В процессе монтажа светильника строго соблюдайте действующие правила устройства электроустановок (ПУЭ) и другие национальные нормативные документы и правила.

- При подключении к сети 220в, светильник должен быть обязательно заземлен.

- Монтаж изделия допускается только в пешеходных зонах.

Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность изоляции сетевых и соединительных кабелей.  Эксплуатация светильника с повреждениями корпуса и/или изоляции сетевых и соединительных кабелей строго запрещена.  Перед включением светильника убедитесь, что все токопроводящие части и электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.

-ЗАПРЕЩАЕТСЯ подключение розетки к питающей сети 220в без УЗО (устройство защитного отключения).

-ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж розетки в условиях дождя, снега, тумана или повышенной влажности без принятия мер по ограждению открытого розетки от попадания в него осадков.

-ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать розетку в местах скопления воды (ямах, низинах и т.п.).

- ВНИМАНИЕ! Розетка не предназначена для установки под водой.

-НЕ ДОПУСКАЕТСЯ попадания на розетку струй воды.

Уход и обслуживание

В зимнее время года необходимо очищать поверхность розетки от снега. Никогда не закрывайте видимую поверхность розетки. Любая часть розетки, незащищенная монтажным стаканом, не должна находиться в прямом контакте с землей или другими активными химическими элементами (удобрениями, известью и т.п.). Периодически протирайте розетку, чтобы убрать накапливающуюся грязь с поверхности. При уходе за розеткой запрещается использовать чистящую и моющую технику высокого давления. Необходимо оберегать розетку от сильных механических воздействий твердыми предметами. В случае повреждения, не включайте розетку до ее замены.

Возможные проблемы и их устранение

Если ваша розетка не функционирует, это может быть вызвано одной из следующих проблем:

- Некачественные электросоединения.

- Неисправно подключаемое к розетке устройство.

- Отсутствует напряжение в сети.

Утилизация

Не выбрасывайте светильник и источники света вместе с бытовым мусором. Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду определяются Федеральным законом Российской Федерации «Об отходах производства и потребления» от 4 июня 1998 года.

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Неправильное хранение, использование светильника или использование его не по назначению, лишают права на гарантию. В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту покупки светильника, замена светильника происходит по предъявлении покупателем документа, подтверждающего покупку и заполненного гарантийного талона. Выход из строя источников света (ламп) браком не является.

Гарантийное обслуживание включает в себя проведение ремонтных работ и замену дефектных частей изделия.
Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы или царапины, возникшие в результате удара и другие механические повреждения.

Гарантии, не действуют, если товар хранился, был собран или установлен неправильно, использовался с нарушением правил/ норм надлежащей эксплуатации или не по назначению, а также в случаях нарушения настоящей инструкции.

Гарантия вступает в силу в день покупки и действует в течение 12 месяцев с даты продажи.
Срок службы не ограничен.

Ответственность производителя

Производитель не несет ответственности за: прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием; возможный вред (прямо или косвенно) нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия или умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Ответственность производителя не может превысить собственную стоимость изделия.

Претензии по внешнему виду изделия, некомплекту, а также несоответствию изделия заказанному, принимаются только непосредственно при получении изделия.

Прочие претензии потребителей направлять ООО «БИОКОМПЛЕКТ» по адресу: 117587 г.Москва Варшавское ш., д.125, к.3 info@biocomplect.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: ____________________________________________________________________________________ Дата продажи    «__» ________ 20__г.

| Покупатель С условием гарантии согласен ___________________________ (фамилия покупателя) ___________________________ (подпись покупателя) | Продавец: ____________________________________ __________________/______________/ Подпись Расшифровка М.П. |
| --- | --- |