«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Канальная гайка М10 LUCKY Guy
оцинкованная, арт………..

Рекомендовано к применению со всеми монтажными профилями шириной 39 мм; 41 мм; 41,3 мм, компаний DKC, GRAND LINE; OSTEC MARKET; HILTI; FISHER.

Для монтажа ответственных конструкций вентиляции, инженерных коммуникаций. Легкая установка в профили-траверсы и крепление без огнеопасных сварочных работ.

Мгновенное расклинивание в теле траверсы поворотом на 90° при вворачивании резьбовой шпильки М10 через сквозное отверстие на гарантированные три полных витка резьбы. Легкое скольжение по всей длине профиля.

Материал – сталь. Антикоррозийное покрытие – гальваническое цинковое покрытие толщиной 6-9 микрон. Дополнительный инструмент при установке не требуется.

Толщина: 6 мм

Ширина: 20 мм

Длина: 36х41 мм

Форма гайки - параллелограмм

Вес 1 шт.: 27 г (Нетто)

Сделано в России

Бренд «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

В одной упаковке: 50 шт.