Мультиметр

YX-360TReB

Мультиметр аналоговый (стрелочный) YX360TReb – это профессиональный прибор с большой шкалой (с масштабом на 80mm), чувствительностью шкалы 44чA, разрешающей способность 2mV DC

Основные измерительные характеристики

Постоянное напряжение (DCV) 	100mV/500mV/2.5V/10V/50V/250V/1000V ±3.0%

Переменное напряжение (ACV) 	10V/50V/250V/1000V ±4.0%

Постоянный ток (DCA) 	50µA/2.5mA/25mA/250mA/50V/10A ±3.0%

Переменный ток (ACA) 	нет

Сопротивление 	1Ом/10Ом/100Ом/1kОм/10kОм ±3.0%

Емкость 	нет

Индуктивность 	нет

Измерение частоты 	нет

Коэффициента усиления транзистора (hFE) 	есть (1 ~ 1000)

Измерение температуры 	нет

Особенности мультиметра

Выбор диапазона измерений 	Ручной

Дисплей 	Аналоговый

Тест диодов 	нет

Режим удерживания данных на дисплее (DATA HOLD) 	нет

Удержание пиковых значений входного сигнала (PEAK HOLD) 	нет

Режим относительных измерений REL 	нет

Режим "прозвонка" 	есть

Индикация разряда батареи 	нет

Автоматическое отключение 	нет

Относительная скважность импульсов 	нет

Тест наличия фазы переменного напряжения 	нет

Подсветка экрана 	нет

Физические характеристики

Питание 	Батарея 1.5В тип AA. 1 штука

Размер ЖК-дисплея 	нет данных

Размер 	150 x 100 x 36 мм

Вес 	примерно 280г (включая батарею)