| Codice | Descrizione | Testo di capitolato |
| --- | --- | --- |
| 00306200 | Elettrovalvola acqua/aria N.C 1/2” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR. Dati tecnici: - Misura: 1/2" F - Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) - Alimentazione: 230 V Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 1/2" F o equivalente. |
| 00306202 | Elettrovalvola acqua/aria N.C 3/4” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR. Dati tecnici: - Misura: 3/4" F - Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) - Alimentazione: 230 V Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 3/4" F o equivalente. |
| 00306204 | Elettrovalvola acqua/aria N.C 24 C 1” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR. Dati tecnici: - Misura: 1" F - Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) - Alimentazione: 230 V Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 1" F o equivalente. |
| 00306206 | Elettrovalvola acqua/aria N.C 1/2” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR. Dati tecnici: - Misura: 1/2" F - Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) - Alimentazione: 24 V Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 1/2" F o equivalente. |
| 00306208 | Elettrovalvola acqua/aria N.C 24 V 3/4” F | Elettrovalvola per acqua ed aria di tipo Normalmente Chiusa, con corpo in ottone CW617N e membrana in NBR. Dati tecnici: - Misura: 3/4" F - Temperatura di utilizzo: - 10 ÷ 90 °C - Filettatura: G (UNI EN ISO 228-1) - Alimentazione: 24 V Marca Emmeti – Modello Elettrovalvola acqua/aria N.C 3/4" F o equivalente. |