Руководство по эксплуатации

Удлинитель на катушке.

1.  Назначение и область применения.

1.1      Удлинители сетевые предназначены для подключения электроприборов как внутри зданий, помещений (квартира, офис, частный дом), так и на улице.

1.2      Область применения удлинителей -  временное  электроснабжение переносных электроприборов.

1.3    По требованиям безопасности соответствует техническим регламентам Таможенного союза ТР ТС 004/ 2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

1.4   Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU/ HB26.B.00029/19

2. Технические характеристики:

2.1 Основные технические характеристики:

| Артикул | У1С-4-20 | У1С-4-25 | У1С-4-30 | У1С-4-40 | У1С-4-50 | У1С-4-50 IP-44 | У1С-4-40 IP-44 | У1С-4-30 IP-44 | У1С-4-20 IP-44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип и сечение провода | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 | ПВС 3*2,5 |
| Длина (М) | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 | 40 | 30 | 20 |
| Номинальный ток (А) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Макс. Нагрузка (Ватт) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| Количество розеток | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Наличие заземления | да | да | да | да | да | да | да | да | да |
| Напряжение сети | 250В | 250В | 250В | 250В | 250В | 250В | 250В | 250В | 250В |
| Номинал. частота Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Степень защиты | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
| Срок службы (лет) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.2 Габаритные размеры и вес изделия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина (см) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ширина (см) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Высота (см) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Вес (кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3 Условия эксплуатации:

Разрешается эксплуатировать изделие при  температуре  окружающей среды от +1°C до +40°C.

3. Комплектность:

Удлинитель      			1 шт.

Паспорт изделия		1 шт.

Упаковка			1 шт.

4. Транспортировка и хранение.

4.1 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим

предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок при температуре от -40°С до +50°С.

4.2 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 25°С

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

5.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Эксплуатировать удлинитель с механическими повреждениями гибкого кабеля, корпуса розетки или вилки.

Подключать к удлинителю нагрузку, превышающую допустимую мощность

Подключать удлинитель к поврежденной розетке электропроводки.

5.2 Предупреждение:

5.2.1    Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность гибкого кабеля

5.2.2   При эксплуатации необходимо прокладывать удлинитель вдали от химически активной среды , горючих и легковоспламеняющихся предметов, а также вдали от острых и режущих предметов, способных вызвать его повреждение

5.2.3   При эксплуатации не допускать попадания воды на вилку и розетки

5.3  Правила и условия безопасной эксплуатации:

5.3.1    Удлинители не требуют специальной подготовки к эксплуатации, кроме внешнего осмотра, подтверждающего отсутствие видимых повреждений корпуса и гибкого кабеля, наличие четкой маркировки.

5.3.2    Размотать полностью шнур удлинителя

5.3.3    Включить удлинитель с помощью вилки в бытовую электрическую сеть 220 В

5.3.4    Подключить к удлинителю электроприбор

5.3.5    Удлинители являются законченным изделием и ремонту не подлежат. При выходе из строя заменить

6. Обслуживание:

Удлинители не требуют специального обслуживания  в процессе эксплуатации

7. Утилизация:

Утилизация удлинителей производится путем передачи организациям по переработке вторсырья.

8. Гарантийные обязательства:

8.1    Гарантийный срок эксплуатации удлинителей - 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2    Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству на территории РФ ООО «МПП Удлинитель» Россия, г.Москва, ул. Бирюлевская, д. 24, Корп. 1, помещение 3, ком. 1 и 1а.  Электронная почта skk@mpp-u.ru Сайт http://www.mpp-u.ru/

Изготовитель: ООО «МПП Удлинитель», Россия, г.Москва, ул.Бирюлевская, д.24,

Корп.1, помещение 3, ком. 1 и 1а