Паспорт

1. Общие данные Складные строительные подмости

Наименование «Атлант-М»

Организация-разработчик ИП Сейферман М.В. г. Вологда

Предприятие (организация)-изготовитель ИП Сейферман М.В.

Дата изготовления 01.03.2024

Допускаемая температура окружающей среды, \*С (минимальная и максимальная) +40,-40

Нормы проектирования :СниП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования», ГоСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические требования.», ГоСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные»

Нормы изготовления : Технические условия», СниП 12-03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть1. Общие требования», ГоСТ 24258-88 «Средства подмащивания. Общие технические требования.», ГоСТ 28012-89 «Подмости передвижные сборно-разборные», ГоСТ 9.402-80 «ЕСЗКС. Покрытие лакокрасочное. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.», ГоСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности.», ГоСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия.», ГоСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики.», ГоСТ 3242-79 «Соединения сварные. Методы контроля качества.»

2. Характеристика и основные технические данные: Металлические складные передвижные подмости, применяемые в процессе строительно-отделочных работ при возведении, реконструкции и ремонте зданий и сооружений для размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне производства работ.

Нормативная статическая нагрузка, (кг) 180

Нормативная динамическая нагрузка (кг) 100

Максимальная высота (подъема, установки)м, 1,2

Масса комплекта лесов, 25 кг

3. Данные о материале несущих (расчетных) элементов

Наименование элементов и деталей:

3.1 Несущая рама 1,1 х 0,54

Материал: профильная труба ГоСТ 8639-82

3.2 Опоры металлические

Материал: листовой металл ГоСТ 19903-2015

Изготовитель удостоверяет следующее:

1. Проведены испытания статической нагрузкой массой в 180 кг. Продолжительность испытания 120 мин.

2. Модель «Атлант-М» признана годной для работы.

Гарантийный срок: 12 мес.

Срок эксплуатации неограничен

. \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мп

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № \_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Продавец: |  |
| Покупатель: |  |
| Название оборудования: | Строительные подмости Атлант-М |
| Срок гарантийной поддержки: | 12 месяцев с момента оплаты товара. Гарантия на колеса - 4 месяца. |

**Условия предоставления гарантии**  
1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.  
2.При возникновении гарантийного случая обращение происходит к Продавцу, либо напрямую к производителю по **тел. 89115433120**, адрес : г. Вологда, ул. Дальняя, д1 . Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, осуществляется клиентом самостоятельно и за свой счет до терминала транспортной компании в г. Вологда, если иное не оговорено в дополнительных письменных соглашениях с Продавцом.  
3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.

**Условия прерывания гарантийных обязательств**  
Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

1.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации.  
2.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа.  
3.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются).  
4.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.  
5.Отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

**С условием гарантии согласен** Дата продажи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия покупателя) «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись покупателя)

М.П.

Продающая организация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Фамилия и подпись продавца \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**