[image: image1.jpg]X5






                                                                                                [image: image2.emf]4


8


1


0


1


5


8


0


2


7


7


7


6




4810158027776

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


   
Производственное унитарное 


предприятие «Светоприбор»


Общественного объединения «Белорусское


товарищество инвалидов по зрению»






































ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А1-100-055


ТУ BY 100258222.004-2006





РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


ЮЛИГ.642242.216РЭ







































































2018





         6 РАБОТА





         ВНИМАНИЕ! ПРИ ПЕРВОЙ ПОДАЧЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫКЛЮЧА�ТЕЛЬ ВОЗ�МОЖНА НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ РАБОТА (СРАБАТЫВАНИЕ С ЗАДЕРЖ�КОЙ ИЛИ ОТСУТСТ�ВИЕ СРАБАТЫВАНИЯ) ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В ТЕЧЕНИЕ УСТА�НОВЛЕННОГО ИН�ТЕРВАЛА ВРЕМЕНИ. ДАЛЬНЕЙШАЯ РАБОТА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОИСХОДИТ СОГЛАСНО ФУНКЦИЯМ, ПРИВЕДЕННЫМ В П 1.2.


         6.1 Внутри корпуса выключателя расположен акустиче�ский датчик (микрофон), вызывающий ав�томатическое срабатыва�ние блока электронного, который обеспе�чивает выполнение функ�ций, приведенных в п 1.2 настоя�щего ру�ководства по эксплуа�та�ции.





         7 КОМПЛЕКТНОСТЬ





         7.1 В комплект поставки входят:


         - выключатель А1-100-055                    - 1 шт.;


         - руководство по эксплуатации             - 1 шт.;


         - шуруп и дюбель                                   - 1 шт.





         8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ





         Выключатель А1-100-055 соответствует ТУ BY 100258222.004-2006 и признан год�ным к эксплуатации.





         Дата изготовления__________________





         Штамп ОТК





         Дата продажи_________________________





         Штамп магазина


                 


         9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ, СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ         


         И УТИЛИЗАЦИИ





         9.1 Изготовитель гарантирует соответствие выключа�теля тре�бованиям 


ТУ BY 100258222.004-2006 при соблюдении по�тре�бителем усло�вий эксплуатации, ука�занных в разделе 1 настоя�щего руково�дства по экс�плуатации.


         9.2 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня про�дажи.


         9.3 Срок службы выключателя – не менее 5 лет.


         9.4 При неисправностях, возникших не по вине потре�би�теля в течение гарантий�ного срока, обращаться на пред�при�ятие-из�готовитель по адресу, указанному в п 9.9.   


         9.5 Претензии к качеству выключателя не принима�ются при неисправностях, воз�никших по вине потреби�теля, а именно - при эксплуатации выключателя:


         - с неисправным(и) светильником(ами) и лампами;  


         - с нарушением схемы подключения;


         - при несоблюдении параметров сети питания и пара�метров ок�ру�жающей среды;


         - в условиях, при которых возможны попадание воды внутрь корпуса выключателя и контакт по�верхностей выключателя с ацетоном, бен�зином и дру�гими химически актив�ными вещест�вами.


         - с ме�хани�ческими повреждениями; 


         - с ослаб�ленными контактными зажи�мами; 


         - с превыше�нием максимальной мощ�ности (номинальной на�грузки);


         - с другими нарушениями, возникающими при невыполне�нии требований данного руководства по эксплуатации.


         9.6 Выключатель не содержит опасных для здоровья по�треби�теля и окружающей среды материалов. При утилизации вы�ключателя по окончании срока службы специ�альных мер по эколо�гической  безопасности не требуется.


         9.7 Изготовитель систематически со�вер�шенствует вы�пус�каемый выключатель и оставляет за собой право вносить не�принци�пи�альные из�менения в конструкцию без отраже�ния данных изменений в руководстве по эксплуатации.


    9.8 Адрес изготовителя: 


               Республика Беларусь; 220018; г. Минск; ул. Яку�бовского, 52. 


               Теле�фон/факс (017) 3655403; � HYPERLINK "http://www.bylectrica.by" ��www.bylectrica.by�; e-mail:sbyt@bylectrica.by.


               Телефон отдела технического контроля – (017) 365-53-40.











ОТК





Нуль (N)





Фаза (L)





~220 В/ ~230 В





Выключатель


А1-100-055





СЕТЬ





        4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ





Основные технические параметры�
Значение�
�
Номинальное напря�жение, В�
230�
�
Максимальная мощ�ность (номинальная на�грузка) при ис�пользова�нии ламп нака�ливания, Вт�
100�
�
Минимальная мощность (минимальная на�грузка) при ис�пользова�нии ламп нака�ливания, Вт�
25�
�
Максимальная мощ�ность (номинальная на�грузка) при ис�пользова�нии люминес�центных ламп, В·А�
80�
�
Минимальная мощ�ность (минимальная на�грузка) при ис�пользова�нии люминес�центных ламп, В·А�
9�
�
Количество подключаемых светильников, оснащенных лю�минес�центными лам�пами (при максимальной мощности све�тильников не более 40 В·А), не более�
2�
�
Диапазон интервала времени работы выключателя*, мин�
1,5 – 5,0�
�
Допускаемые отклонения от установленного значения ин�тервала вре�мени ра�боты выключателя, сек�
±30�
�
Минимальный уровень осве�щенно�сти в по�ме�щении, обеспе�чивающий срабаты�вание выключателя (при на�личии шумо�вых эффектов), прибли�зи�тельно, лк�
15±2�
�
Вид климатического ис�полне�ния�
УХЛ4 


(с расши�ренным диа�пазоном)**                 �
�
Степень защиты           �
IP20�
�
Площадь поперечного сечения присоединяе�мых к кон�такт�ным зажи�мам про�вод�ников, мм²�
от 0,75 


до 2,50�
�
Масса, не бо�лее, кг      �
0,02                �
�
Габаритные размеры, мм�
56,5х31х23�
�
*  - интервал времени фиксирован (не регулируется)!;


** - от -10 ºС до +40 ºС и отно�си�тельной влажности до 80% (при +25 ºС).�
�



         ДРАГМЕТАЛЛОВ НЕ СОДЕРЖИТ!





         ПРИМЕЧАНИЯ


         1 ПАРА�МЕТРЫ ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППА�РАТУРЫ ДОЛЖНЫ СООТ�ВЕТ�СТВО�ВАТЬ ПА�РА�МЕТРАМ ЛЮМИНЕС�ЦЕНТНЫХ(ОЙ) ЛАМП(Ы)!;         


         2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ОБЕС�ПЕ�ЧИ�ВА�ЮТСЯ ТОЛЬКО В СЛУ�ЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИСПРАВ�НОГО(ЫХ) СВЕ�ТИЛЬ�НИКА(ОВ) И ЛАМП!





         5 УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ





         ВНИМАНИЕ! МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ДОЛЖНЫ ПРО�ИЗВО�ДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛИ�СТОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПРОВЕ�ДЕНИЕ ЭЛЕКТРОМОН�ТАЖНЫХ РАБОТ!


         ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ДОЛЖНО ПРОИЗ�ВО�ДИТЬСЯ ТОЛЬКО СОГЛАСНО СХЕМЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ, ПРИВЕДЕН�НОЙ В П 5.4!


         ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОИЗВОДИТЬ НА СТЕНЕ ИЛИ ПОТОЛКЕ ПОМЕ�ЩЕНИЯ!


         5.1 Обесточить помещение.


         5.2 Установить корпус выключателя в выбранном Вами месте (на плоской по�верхности из изоля�ционного материала раз�мерами не ме�нее (60х40) мм) с помощью одного шуру�па (с дюбе�лем), входя�щего в комплект поставки.


         5.3 Подсоединить провода к выключателю, за�крепив их зачи�щенные от изоляции концы в контакт�ных зажимах согласно приве�денной схеме под�сое�ди�нения, приведенной в п 5.4.


         5.4 Схема под�сое�ди�нения выключателя:















































         











         5.5 Проверить работу выключателя (смотри раздел 6).





         1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ





         1.1 Область применения


         1.1.1 Выключатель для бытовых и аналогичных стацио�нарных электрических установок полупроводниковый для откры�той установки А1-100-055 


ТУ BY 100258222.004-2006 - предна�зна�чен для автомати�ческого включения и отклю�чения светиль�ника(ов).           


         1.1.2 Выключатель предназначен для эксплуатации при под�ключении к элек�триче�ской сети переменного тока номи�наль�ным на�пря�жением 220 В или 230 В, при открытой установке и при температуре ок�ружаю�щей среды от -10 ºС до +40 ºС и отно�си�тельной влажности до 80% (при +25 ºС) в жилых и аналогич�ных помещениях.


         1.2 Функции, выполняемые выключателем


         1.2.1 Автоматическое включение светильника(ов) при на�личии акустических шумов, возникающих при естественном пребы�вании людей в помещении (при ус�ловии наличия уровня ос�вещен�но�сти в по�ме�щении – приблизи�тельно не более (15±2) лк).


         Примечания


         1 Под акустическими шумами, возникающими при есте�ствен�ном пребы�вании людей в помещении, понимаются: звуки, возникающие при открывании и закрывании дверей квар�тир, там�буров или лифтов; голоса, шум шагов и т.п.


         2 При уровне ос�вещен�но�сти в по�ме�щении более 17 лк выклю�чатель не должен срабатывать.


         1.2.2 Автомати�че�ское отклю�чение све�тильни�ка(ов) че�рез оп�ре�деленный интервал времени (смотри таб�лицу раздела 4).


         1.3 Виды нагрузок выключателя:


         - лампы накаливания;


         - светильники, оснащенные люминесцент�ными лампами или лампами накали�вания.


         ВНИМАНИЕ! СВЕТИЛЬНИКИ И ЛАМПЫ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕ�БОВАНИЯМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ!





         2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ





         ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПРИ УС�ЛОВИИ СОБЛЮДЕНИЯ УКАЗАНИЙ ПО МОНТАЖУ И СВЕДЕНИЙ, ИЗЛОЖЕН�НЫХ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКС�ПЛУАТАЦИИ, ЯВ�ЛЯЕТСЯ БЕЗОПАС�НЫМ И ПО�ЖАРО�БЕЗОПАСНЫМ ПРИ ЭКС�ПЛУАТАЦИИ.





         3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ





         ВНИМАНИЕ!


         3.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫКЛЮСАТЕЛЯ


         3.1.1 ВЫКЛЮСАТЕЛЬ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО СО�ВМЕ�СТНО С ИСПРАВНЫМ(И) СВЕТИЛЬНИКОМ(АМИ) И ЛАМПАМИ!


         3.1.2 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ:


         - С НАРУШЕНИЕМ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ;


         - ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ ПИТАНИЯ И ПАРА�МЕТРОВ ОКРУ�ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ;


         - С МЕ�ХАНИ�ЧЕСКИМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ; 


         - С ОСЛАБ�ЛЕННЫМИ КОНТАКТНЫМИ ЗАЖИ�МАМИ (ХАРАТЕРИЗУ�ЕТСЯ НА�ЛИ�ЧИЕМ ИС�КРЕНИЯ И МИГАНИЯ ЛАМП).


         3.1.3 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ЭЛЕКТРОН�НЫЙ БЛОК ВЫ�КЛЮЧА�ТЕЛЯ И ВНОСИТЬ В НЕГО ИЗ�МЕНЕНИЯ.


3.1.4 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: 


         - ПОПАДАНИЕ ВОДЫ ВНУТРЬ КОРПУСА ВЫ�КЛЮЧАТЕЛЯ; 


         - КОНТАКТ ПО�ВЕРХНОСТЕЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С АЦЕТОНОМ, БЕН�ЗИНОМ И ДРУ�ГИМИ ХИМИ�ЧЕСКИ АКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТ�ВАМИ.


         3.2 УСЛОВИЯ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКС�ПЛУАТАЦИИ ВЫ�КЛЮЧАТЕЛЯ.


         3.2.1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ МОНТАЖА И ЭКС�ПЛУАТА�ЦИИ ВО ВЗРЫВО�ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОНАХ!  


         3.3 МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКС�ПЛУА�ТА�ЦИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ.


         3.3.1 В СЛУЧАЕ НАЛИЧИЯ ДЫМА ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ ВЫКЛЮЧА�ТЕЛЯ НЕ�ОБХО�ДИМО ОБЕС�ТОЧИТЬ ПОМЕЩЕНИЕ И ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮ�БЫМИ СРЕДСТ�ВАМИ ПОЖАРОТУ�ШЕНИЯ, ВЫЗВАТЬ СЛУЖБУ МЧС!








