Нагреватель (термостол) Phonemate PM2020 200х200 мм 720Вт до 400С М7761854

Внимание! Ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием!

www.siriust.ru

I. Характеристики

Мощность: 700Вт Phonemate PM2020

Размеры термостола: 20х20см Phonemate PM2020

II. Меры предосторожности

- Обязательно подключайте нагреватель только в заземленную розетку.

- Не прикасайтесь к металлическим частям нагревателя при работе.

- Не допускайте попадания жидкости внутрь прибора.

- Не используйте вблизи легковоспламеняющихся газов или жидкостей.

- Ремонтировать прибор может только специалист.

III. Работа с нагревателем

Панель управления

Настройки

1. Настройки температуры

Нажмите кнопку SET, после того как значение начнет мигать, используйте кнопки регулировки температуры, затем нажмите кнопку ENT для подтверждения значения.

2. Корректировка температуры

Зажмите и удерживайте кнопку SET в течение 5 секунд. Нажимайте кнопки SET и ENT по очереди несколько раз, пока на дисплее не появится значение SC, теперь можно вводить измеренное значение температуры.

3. Автоматическая калибровка температуры.

Нагреватель оснащен автоматической калибровкой температуры. Нажмите и удерживайте кнопку увеличения значения температуры в течение 5 секунд. Устройство запустит самопроверку, которая занимает от 10 до 40 минут. После этого нагреватель снова можно использовать. Температура будет откалибрована.