# ТМ – ДезОдор

Дезодорирующие средство

арт. Щ-22-01

| Назначение | Средство предназначено для обработки септиков, сливных коммуникаций пищевых производств, проточного и накопительного типа, также мусорных баков в жилищно-коммунальном хозяйстве. Полностью обеззараживает отходы, устраняет неприятный запах и газообразование, дезодорирует и способствует растворению твердых отходов и предотвращает оседание загрязнений на стенках трубопроводов. В септических системах, садово-дачных туалетах и выгребных ямах на садово-дачных участках подавляет процесс брожения и образования дурно пахнущих веществ. |  |
| --- | --- | --- |
| Область применения | Обработка сливных коммуникаций на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания, ЛПУ и в быту. |  |
| Свойства | Концентрированное жидкое пенное нейтральное средство. Эффективно нейтрализует неприятные запахи, работает в воде любой температуры и жесткости. Препарат хорошо растворяется в воде, биоразлагаем и пожаровзрывобезопасен. |  |
| Методические рекомендации по применению |  |  |
| Перед применением содержимое канистры тщательно перемешать. 1. Обработка сливных коммуникаций (канализация, трубопроводы): При обработке стоков и канализаций добавить средство в сточные воды без предварительного разбавления, в расчете 1,5 – 2,0 л на 1 м3 2. Применение средства для дезодорации помещений при устранении последствий пожаров: 5 – 50 мл средства растворить в 1 литре воды, нанести на обрабатываемую поверхность или распылить в воздухе. Состав; Активное действующее вещество - четвертичные аммониевые соединения, отдушка, краситель.. Внешний вид; Прозрачная окрашенная жидкость синего цвета.. Плотность; около 1,02 г/см3 при температуре 20 0 С. Значение рН; около 6,7 (для 1%-го раствора в дистиллированной воде при температуре 20 0С). |
| Меры предосторожности |  |  |
| При работе с рабочими растворами: - соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами; При работе с концентратом: - хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей; - при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; - не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами. |  |  |
| Упаковка |  | Пластиковые, химически стойкие канистр – 5, 10, 30 л, бочки – 200 л. |
| Условия хранения |  | Хранить в заводской упаковке в сухом прохладном месте. |
| Гарантийный срок хранения |  | Один год со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения. |