ЗАГЛУШКА

D

L

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр D,мм | Длина L, мм | t, мм | Площадь, м2 | Масса,кг |
| 100 | 40 | 0.5 | 0,025 | 0,12 |
| 125 | 0,03 | 0,14 |
| 160 | 0,50 | 0,22 |
| 200 | 0,07 | 0,34 |
| 250 | 0,10 | 0,51 |
| 315 | 0,14 | 0,69 |
| 400 | 60 | 0.7 | 0,22 | 1,38 |
| 500 | 0,31 | 1,76 |
| 630 | 0,49 | 2,80 |
| 800 | 110 | 0,80 | 6,80 |
| 1000 | 0.9 | 1,16 | 8,76 |
| 1250 | 1,70 | 9,68 |