Измерители скорости вращения (тахометры)

| ST722 | Тахометры ST722, ST723 (измерители частоты вращения) SENTRY OPTRONICS CORP. - Бесконтактное измерение частоты вращения до 100.000 об/мин - Режим контактных измерений до 25.000 об/мин (ST723) - Автовыбор диапазона измерений - Диапазон измерений линейной скорости 0,6м…2500 м/мин - Погрешность: 0,1 об/мин (до 10.000 об/мин); 1 об/мин (>10.000 об/мин) - Режим регистрации МАКС/ МИН/ УСРЕД значений - Дистанция измерений до 1м (лазерная подсветка цели) - Функция удержания показаний, внутренняя память - Индикация разряда батареи - Автоматическое выключение питания - Возможность крепления на штатив |
| --- | --- |

Модели бесконтактных измерителей частоты вращения (угловой скорости) ST722, ST723 для промышленного и бытового применения. За счет использования лазерного источника и отражателя из комплекта поставки через 1с после нажатия курка обеспечивается получение точных показаний скорости вращения вала.

Благодаря плоскому типу корпуса, прибор удобно располагается в кармане или в руке и легко управляется оператором в процессе измерений.

Технические данные:

| Характеристики | ПараметрЫ |  | значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| частота вращения (БЕСКОНТАКТНО) |  |  | ST722 | ST723 |
|  | Диапазон измерений | бесконтактно | 6,0 … 99.999 об/мин | 6,0 … 99.999 об/мин |
|  |  | контактно | - | 6,0 … 25.000 об/мин |
|  | Продолжительность измерения |  | - | 99.999 оборотов |
|  | Разрешение | < 6.000 об/мин |  (0,01 % + 1 ед. счета) |  |
|  |  | > 6.000 об/мин |  (0,05 % + 1 ед. счета) |  |
|  | Погрешность измерения | < 10.000 об/мин | 0,1 об/мин |  |
|  |  | > 10.000 об/мин | 1 об/мин |  |
|  | Диапазон угловых измерений |  | 0,6…2500м/мин |  |
| Дисплей | Тип индикатора |  | Жидкокристаллический |  |
|  | Подсветка цели |  | лазерная |  |
|  | Время установления |  | 1с |  |
|  | Формат индикации |  | 5 разрядов (99999) |  |
| Общие данные | Память |  | 50 ячеек |  |
|  | Источник питания |  | 9 В тип «Крона» |  |
|  | Время автовыключения |  | 30 с |  |
|  | Условия эксплуатации |  | 0 С…50 С, отн. влажность не более 95 % |  |
|  | Габаритные размеры |  | 147 х 49 х 29 мм |  |
|  | Масса |  | 95 г |  |
|  | Комплект поставки |  | Источник питания (1), отражатель (1), РЭ (1), чехол (1), контактный адаптер (1- для ST723), адаптер … , адаптер… |  |