| 01.08.23 |  |
| --- | --- |

Паспорт качества №128-23 от 01.08.2023

Саморез кровельный цинк/RAL  с шайбой и резиновой  прокладкой  EPDM STARFIX соответствуют требованиям ТР 2009/013/BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» и Технического свидетельства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь ТС №05.4595.23 от 06 марта 2023г, приложение 1. Копия технического свидетельства является приложением к данному паспорту качества.

Партия (спецификация):                SA24

Дата производства		      март 2022

Страна происхождения:                Китай

Марка:                                                STARFIX

Покрытие: 			     цинк

Сталь:				     С1022

Возможно полимерное покрытие  RAL1014, 1015, 3003, 3005, 3009, 3011, 5002, 5005, 5021, 6002, 6005, 7004, 7024, 8017, 8019, 9003, 9005

| № | Наименование | Диаметр, мм | Длина, мм | Толшина прокладки EPDM, мм | Шаг резьбы, мм | Толщина просверливаемой стали, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Саморез кровельный PT-1 | 4.8 | 19-76 | 2,7-3,1 | 2,12 | 2,0 |
| 2 | Саморез кровельный PT-3 | 4.8/6.3 | 19-152 | 2,7-3,1 | 1,8 | 5,0 |
| 3 | Саморез кровельный PT-5 | 5.5/6.3 | 25-51 | 2,7-3,1 | 1,8 | 12 |