## Лист1
Параметр | Значение
Режимы измерений | - импульсный TDR);
- импульсно-дуговой (ARM);
- волны напряжения (Decay);
- волны тока (ICE)
Дисплей | цветной TFT 10” (800х600 пикселей)
Диапазон измерения расстояния (временной задержки) | от 0 до 256000 м (от 0 до 2560 мкс)
Поддиапазоны измерений | 0...62,5 м (0...0,625 мкс) | 0...8000 м (0...80 мкс)
| 0...125 м (0...1,25 мкс) | 0...16000 м (0...160 мкс
| 0...250 м (0...2,5 мкс) | 0...32000 м (0...320 мкс)
| 0...500 м (0...5 мкс) | 0...64000 м (0...640 мкс)
| 0...1000 м (0...10 мкс) | 0...128000 м (0...1280 мкс)
| 0...2000 м (0...20 мкс) | 0...256000 м (0...2560 мкс)
0...4000 м (0...40 мкс)
Погрешность измерения расстояния | от 0.025% до 0.2% от поддиапазона
Эффективная частота дискретизации | 800 МГц
Выходной импеданс | 75 Ом
Длительность зондирующего импульса | от 10 нс до 100 мкс
Амплитуда зондирующего импульса (на открытую цепь) | U1 – не менее 18 В (не менее 9 В на согл. нагрузку)
U2 – не менее 86 В (не менее 43 В на согл. нагрузку)
Чувствительность приёмного тракта | не хуже 10 мВ
Диапазон перекрываемого затухания | не менее 73 дБ
Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1.000 до 10.000, с шагом 0.001
Диапазон регулировки временной задержки (импульсно-дуговой метод) | от 0 до 50 мс, с шагом 0,2 мс
Синхронизация (импульсно-дуговой метод) | измерительный вход вход TRIG
Синхронизация по амплитуде (волновой метод) | от -165 до +165 В, с шагом 2 В
Объем энергонезависимой памяти для рефлектограмм | не менее 1000 рефлектограмм
Интерфейс с ПК | через внешний накопитель USB-Flash
Время непрерывной работы от аккумуляторной батареи | не менее 6 часов
Время непрерывной работы через сетевой адаптер | не ограничено
Габаритные размеры | 152х339х295 мм
Диапазон рабочих температур | от -20°С до +40°С
Масса прибора с аккумуляторной батареей | не более 4 кг