**Аптечка для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий**

Для оказания неотложной медицинской само- и взаимопомощи работниками вне медицинских учреждений.

**Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 24.05.2024 г. №262н**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Маска медицинская нестерильная одноразовая | 2 шт. |
| 2 | Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М | 2 пары |
| 3 | Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»\* | 2 шт. |
| 4 | Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения | 1 шт. |
| 5 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м × 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см | 4 шт. |
| 6 | Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м × 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см | 4 шт. |
| 7 | Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 × 13 см №10 | 2 уп. |
| 8 | Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 × 500 см | 1 шт. |
| 9 | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см | 10 шт. |
| 10 | Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см | 2 шт. |
| 11 | Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 × 210 см | 2 шт. |
| 12 | Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани | 1 шт. |
| 13 | Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий | 1 шт. |
| 14 | Блокнот формата не менее А7 | 1 шт. |
| 15 | Маркер черный (синий) или карандаш | 1 шт. |
| 16 | Футляр или сумка | 1 шт. |

