5.2. При выполнении операции сравнения поверхностей следует обеспечить подходящий уровень освещения.

5.3. Рекомендуется использовать увеличительное стекло с увеличением до 8х.

5.4. Сравнение шероховатости поверхности детали не даёт объективной оценки качества обработки поверхности.

6.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

6.1. Хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

6.2. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 13762

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потре-бителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 200_ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

НАБОР ОБРАЗЦОВ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

из 24 шт.

DIN 4769

ISO 4288

№__________

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Образцы шероховатости  выпускаются по ISO 4288, образцы воспроизводят металлические поверхности, полученные определенным способом механической обработки (точением, растачиванием, фрезерованием, шлифованием, полированием, шабрением). Образцы предназначены для оценки шероховатости поверхности, полученные одним из указанных выше способов обработки, путем сравнения с ними визуально и на ощупь.

1.2. Образцы для сравнения шероховатости не являются калибровочными образцами. Они не могут применяться для калибровки приборов контроля качества поверхности.

1.3. Основное назначение набора образцов шероховатости – оценка и контроль поверхностей при обработке в машиностроении

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Набор образцов шероховатостей состоит из 24 металлических пластинок обработанных, с учетом воспроизводимости основного направления и характеристик (высота неровностей, их регулярность, форма  и проч.) неровностей, возникающих при различных видах механической обработки (фрезерование, точение, шлифование и проч.)  поверхности деталей и заготовок.

- Основным критерием шероховатости поверхности является  параметр Ra - среднее арифметическое отклонение профиля. Ra  является средним значением абсолютной величины отклонения профиля  в пределах базовой длины I.

- Рис.1. Определение среднего арифметического отклонения профиля

- Ряды номинальных значений параметра шероховатости Ra поверхности образца в зависимости от воспроизводимого способа обработки и базовые длины для оценки шероховатости должны соответствовать базовым длинам, указанным в соответствующих нормативных документах.

Характеристики и назначение образцов шероховатости приведены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики и назначение образцов шероховатости

| - Параметры шероховатости по ISO |  |  | - N2 |  | - N3 |  | - N4 |  | - N5 | - N6 | - N7 | - N8 | - N9 |  | - N10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Среднеквадратическое отклонение профиля Ra |  | - мкм | - 0,05 |  | - 0,1 |  | - 0,2 |  | - 0,4 | - 0,8 | - 1,6 | - 3,2 | - 6,3 |  | - 21,5 |
|  |  | - мкдюйм | - 2 |  | - 4 |  | - 8 |  | - 16 | - 32 | - 63 | - 125 | - 250 |  | - 500 |
| - Высота десяти точек неровностей Rz ISO, - мкм / мкдюйм |  |  | - Характеристики могут отличаться в зависимости от применяемого метода обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Предназначение | - №№ - образца | - Число отдельных образцов - (форма поверхности) | - Наличие образца шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Фрезерование торцевыми фрезами (Vertical milling) | - 6, 7, 8, - 9 | - 4 - (плоская поверхность) |  |  |  |  |  |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |
| - Фрезерование цилиндрическими фрезами (Plain milling) | - 6, 7, 8, 9 | - 4 - (плоская поверхность) |  |  |  |  |  |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |
| - Токарная обработка (Turning) | - 6, 7, 8, 9 | - 4 - (цилиндрическая поверхность) |  |  |  |  |  |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |
| - Плоское шлифование - (Plain grinding) | - 3, 4, 5, 6 | - 4 - (плоская поверхность) |  | - + |  | - + |  | - + |  | - + |  |  |  |  |  |
| - Круглое шлифование (External grinding) | - 3, 4, 5, 6 | - 4 - (цилиндрическая поверхность) |  | - + |  | - + |  | - + |  | - + |  |  |  |  |  |
| - Шабрение (Shaping) | - 6, 7, 8, 9 | - 4 - (плоская поверхность) |  |  |  |  |  |  |  | - + | - + | - + | - + |  |  |

3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. Температура рабочего пространства в процессе измерения должна быть (20±15)˚С.

3.2. Относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25˚С.

3.3. Содержание в окружающей среде агрессивных газов и паров не до-пускается.

4. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

-  набор образцов шероховатости;

- паспорт.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Ознакомиться перед началом работы с паспортом.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Во избежание травматизма не проводить измерения на ходу станка и при вращении измеряемой детали.

8.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

8.1. Хранить в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

8.2. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 13762.