| # ПАСПОРТ ВДХ ПС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕНТИЛЬ ДИАФРАГМОВЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ВДХ Тип 15ч76п2м |  |  |  |  |  |
|  |  | Проход условный Ду, мм |  |  | 80 |  |  |
|  |  | Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |  |
|  |  | Температура среды, К (оС) |  |  | от 263 до 383 (от -10 до +110) |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм |  |  | 310х200х288 |  |  |
|  |  | Масса, кг |  |  | 24.0 |  |  |
|  |  | Изготовитель: QINGDAO ALLIED INDUSTRIAL CO. , LTD |  |  |  |  |  |
| Назначение: устанавливается на трубопроводах с жидкими и газообразными коррозионными средами, имеющих твердые включения до 2 мм при концентрации не более 0,5%, и применяется в качестве запорного органа. ## МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование детали |  |  |  | Материал |  |  |  |
| Корпус и крышка |  |  |  | Сталь 20Л |  |  |  |
| Шпиндель |  |  |  | Сталь 20Х13 |  |  |  |
| Защитное покрытие корпуса |  |  |  | Фторопласт Ф-4МБ |  |  |  |
| Мембрана |  |  |  | Фторопласт Ф-4МБ |  |  |  |
| ## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение | Наименование |  |  |  |  | К-во | Примечание |
| ВДХ 80/16 | Клапан запорный |  |  |  |  | 50 |  |
| ВДХ ПС | Паспорт |  |  |  |  | 1 | 1 шт. в ящик |
| ВДХ РЭ | Руководство по эксплуатации |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Мембрана (поставляется по специальному заказу) |  |  |  |  | - |  |
| Испытание на герметичность | Затвора |  | водой Ру, МПа (кгс/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |
|  | Соединения корпуса с крышкой, защитного покрытия |  | воздухом Ру, МПа (кгс/см2) |  |  | 1,6 (16) |  |
| Дата консервации _____________________ Срок консервации — 3 года. Условия хранения — 4 по ГОСТ 15150-69. |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Гарантийный срок эксплуатации клапанов – 18 мес. со дня ввода их в эксплуатацию. Гарантийная наработка 1200 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации. Продавец ___________________________________ Дата продажи «______» __________________ 20____ г. М.П. |  |  |  |  |  |  |  |