## Лист1
Удлинители силовые iTOK
Руководство по эксплуатации (ПАСПОРТ)
1. Назначение изделия.
Удлинитель предназначен для присоединения электрических потребителей и приборов к электрической сети переменного тока номинальным напряжением 230В /50ГЦ
2. Сведения о сертификации.
2.1 Соответствуют ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" и ГОСТ 30988.1-2020
2.2 Сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.HB93.B.04931/24. Серия RU №0528979. Срок действия с 13.06.2024 по 12.06.2029
3. Технические характеристики
Серия удлинителей | iCONNECT, iCONNECT COLOR, iCONNECT PLUS |  |  |  | iCONNECT PRO
Вид | Удлинитель силовой iTOK тип SUR на рамке, Удлинитель силовой iTOK тип SU без рамки
Номинальное напряжение, В | 230
Частота тока, Гц | 50
Номинальный ток, А | 10 |  | 16 |  | 16
Максимальная мощность нагрузки в смотанном виде, Вт | 1100 |  | 1750 |  | 1750
Максимальная мощность нагрузки в размотанном виде, Вт | 2200 |  | 3500 |  | 3500
Количество розеток | 1; 2; 3; 4 |  |  |  | 1; 2; 3
Тип провода | ПВС | КГтп-ХЛ | ПВС | КГтп-ХЛ | ПВС | КГтп-ХЛ
Сечение проводников гибкого провода, мм2 | 2х1; 3х1 | 2х1; 3х1 | 2х1,5; 3х1,5; 3х2,5 | 2х1,5; 3х1,5; 3х2,5 | 3х1,5; 3х2,5 | 3х1,5; 3х2,5
Температура эксплуатации и хранения | от -25 до +40 | от -40 до +50 | от -25 до +40 | от -40 до +50 | от -25 до +40 | от -40 до +50
Относительная влажность, % не более | 85
Гарантия, лет | 3
Срок службы, лет | 5
4. Подготовка к работе
4.1 Полностью размотать провод и подключить приборы к розеткам изделия.
4.2 Подключить удлинитель к сети напряжением 230 В;
5. Требования по технике безопасности и пожарной безопасности.
5.1 Запрещается эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах, а также подвергать и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия.
5.2 Запрещается вскрывать, разбирать изделие и вносить изменения в конструкцию и схему.
5.3 Запрещается эксплуатировать изделие с видимыми повреждениями провода и корпуса.
5.4 Изделие не должно попадать в руки детям.
5.5 Не превышать максимально допустимую нагрузку.
ВНИМАНИЕ! Превышение максимально допустимой нагрузки может вызывать возгорание изоляции кабеля!
6. Меры безопасности:
6.1 Перед началом работ визуально убедитесь в целостности изоляции удлинителя.
6.2 Не включайте удлинитель в сеть при включенном в него инструменте.
6.3 Не подключайте к удлинителю оборудование превышающее номинальную мощность удлинителя.
6.4 Не включайте в удлинитель неисправные электроприборы и электрооборудование.
6.5 При возникновении в процессе работы с удлинителем запаха расплавленной изоляции или чрезмерного нагрева провода, немедленно прекратите работы и отключите удлинитель от сети.
7. Действия при обнаружении неисправности
При обнаружении признаков неисправности, например отсутствие выходного напряжения в розетках изделия, чрезмерного нагрева изделия, механические повреждения изделия, следует немедленно отключить изделие от сети, эксплуатация изделия запрещена. Запрещается производить ремонт изделия самостоятельно.
ВНИМАНИЕ! Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами.