Инструкция по применению металлизированной клейкой ленты GAVIAL КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА металлизированная 48мм10м 997

Описание продукта:
Металлизированная клейкая лента GAVIAL предназначена для герметизации швов и стыков в системах вентиляции, кондиционирования и других инженерных коммуникациях. Лента обладает высокой прочностью, устойчивостью к влаге, ультрафиолету и перепадам температур.

Инструкция по применению:

- Подготовка поверхности:

  - Очистите поверхность от грязи, пыли и жира.

  - Убедитесь, что поверхность сухая и ровная.

- Нанесение ленты:

  - Отрежьте нужный участок ленты.

  - Снимите защитный слой с клеевой основы.

  - Плотно прижмите ленту к поверхности, обеспечивая равномерное прилегание.

- Рекомендации:

  - Используйте ленту при температуре от -40°С до +60°С.

  - Для лучшего результата избегайте нанесения на влажные или загрязненные поверхности.

Меры предосторожности:

- Избегайте контакта ленты с агрессивными химическими веществами.

- Храните ленту в сухом месте при температуре от +5°С до +30°С.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь!