Блок внутренний QV-CA18WA

2. Жалюзи 200004060196                                       21. Кривошип 10582070

3. Втулка жалюзи 10542036                                   22. Привод жалюзи 1521240212

4. Передний корпус 000002060326                     27. Плата управления 300002063288

6. Фильтр сетчатый 111001060338                      32. Плата индикации 300001060895

9. Втулка 10512037                                                   34. Соединительный кабель 40020536

10. Задний корпус 00000106033901                    30. Жалюзи 200004060195

11. Крыльчатка 103001060034                              32. Втулка 10512037

12. Кольцо 26152025                                                34. Силовой кабель 4002048739

13. Подшипник крыльчатки 76512051                 35. Соединительный кабель 400205401

14. Испаритель 01100106274301

17. Электродвигатель 15010406008801

20. Шланг отвода дренажа 05230014

Блок наружный QN-CA18WA

1. Крышка 000097060345

4. Клапан 4-х ходовой 030152061000

5. Капиллярка 030006061996

6. Жидкостной клапан 070001060027

9. Газовый клапан 070001060024

12. Компрессор 009001060977

15. Электродвигатель 15010106050406

16. Крыльчатка 10333428

17. Панель передняя 012022060012P

19. Панель боковая 012055060397P

17. Панель передняя 012022060012P

19. Панель боковая 012055060397P

22. Клеммник 420001000003

24. Конденсатор компрессора 3300008103

26. Конденсатор 3301074710