Инструкция по эксплуатации и монтажу смесителя для кухни

https://paul-mark.com                           Благодарим за выбор продукции бренда Paulmark.

Значок – Контроль производства

Вся продукция бренда Paulmark производится с соблюдением технологии и стандартов, проходит необходимые тестирования и проверки.

Значок – Сертификация ISO 9001 и Ростест

Продукция Paulmark полностью соответствует мировым и российским стандартам качества.

Значок – Высококачественные материалы

При производстве сантехники Paulmark используются только высококачественные материалы, обеспечивающие безопасный контакт с питьевой водой.

Значок – Надёжность и долговечность.

Товары торговой марки Paulmark разработаны для длительного срока службы и комфортного использования

Комплектация: Гибкая подводка, гайки G1/2", усиленный комплект крепления, выход для подключения системы фильтрации воды, переходник цанга 1/2" для подключения фильтра. Материал: латунь

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного информирования.

Подготовка к установке

Технические данные: Рекомендованная температура 60°C. Максимальная температура горячей воды до 80°C.  Рабочее давление: min 1 бар – max 8 бар. Рекомендованное рабочее давление 1-5 бар. Различие давлений холодной и горячей воды – не более 10%. Температура окружающей среды 4-35°C. Для нормальной работы смесителя рекомендуется:

- установка понижающего редуктора при давлении воды свыше 5 бар, либо при различии давлений ХВС и ГВС более 10%

- установка фильтров с ячейкой сетки не более 315 мкм.

Попадание инородных элементов может привести к повреждению уплотнителей и уплотнительных колец, поэтому необходимо обязательно промыть водопроводные трубы перед установкой кухонного смесителя и убедиться, что в них не осталось частиц стружки, сварки или других посторонних тел. Для увеличения срока службы, рекомендуется устанавливать смеситель с фильтром и регулярно производить его очистку.

Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

До начала установки осмотрите смеситель на наличие повреждений.

Условия гарантии не распространяются на неисправный или деформированный товар после установки. Убедитесь, что все части изделия соответствуют сантехническим требованиям. Смеситель предварительно собран. Обратите внимание на технические характеристики перед установкой.

Смеситель для кухни Kassel (Ka214311)

Рекомендации по уходу за смесителем для кухни Paulmark

Во избежание изменения цвета покрытия смесителя, запрещается применение химических средств, которые содержат агрессивные химические вещества: хлорсодержащие компоненты, кислоты, ацетон, щёлочь и др.

Запрещено применять абразивные средства, щётки и жёсткие мочалки для чистки смесителя, это может стать причиной появления повреждений на его поверхности.

Рекомендуется периодическая прочистка аэратора путём его снятия и промывки под струёй воды, особенно в случае появления шума или неравномерности струи.

Для увеличения срока службы смесителя рекомендуется установка фильтра до 315 мк. На трубы водоснабжения. Это предотвратит попадания внутрь смесителя посторонних частиц.

Регулярно чистите смеситель, не допуская появления известковых пятен и других загрязнений. Для чистки смесителя рекомендуется использовать мыльный раствор, который необходимо тщательно смыть и протереть смеситель сухой мягкой тканью.

Рекомендации по монтажу смесителя для кухни Paulmark

Следуйте графической инструкции:

Гарантия не распространяется на:

- Внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, потёртости и    прочие механические повреждения, возникшие в процессе установки, эксплуатации или транспортировки.

- На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания/ремонта лицами или организациями, не являющимися уполномоченными организациями Paulmark.

- На изделия, подвергшиеся конструктивным изменениям или используемые не по их функциональному назначению.

- На недостатки изделия, возникшие вследствие образования известкового налёта или использования загрязненной воды.

- На недостатки, возникшие по независящим от производителя причинам, такими как перепады напряжения питания, перепады давления в водопроводных сетях, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные.

- На недостатки, возникшие в результате несоблюдения требований прилагаемой инструкции по эксплуатации, неправильной установки, небрежного обращения или плохого ухода, в том числе на дефекты поверхности изделия, возникшие в результате использования кислотосодержащих или абразивных средств.

- На дефекты изделия, вызванные попаданием внутрь инородных предметов и механических примесей.

- На расходные материалы, подверженные естественному износу (фильтры, прокладки, уплотнения, сальники, декоративные накладки, резиновые и пластиковые кнопки, аэраторы и др.).

- На работы по установке, настройке, регулировке, чистке изделия, замене расходных материалов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Благодарим за выбор продукции Paulmark

Для получения гарантийного обслуживания необходимо сохранять гарантийный талон в течение всего периода действия гарантии и обеспечить его правильное и полное заполнение продавцом.

Компания Paulmark подтверждает, что приобретённый товар соответствует всем техническим и экологическим требованиям к сантехническим устройствам для бытового использования. Производитель обязуется провести бесплатный гарантийный ремонт в течение всего гарантийного срока.

СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ИЗДЕЛИЯ

Заполняется лицом, осуществившим подключение (установку)

| Дата установки | Ф.И.О. специалиста, выполнившего установку | Название организации, выполнившей установку | Подпись специалиста, выполнившего установку |
| --- | --- | --- | --- |

(Ф.И.О. и подпись М.П.)

Производитель рекомендует доверять подключение приобретённого товара только сертифицированным организациям, занимающимся осуществлением подобной деятельности. Однако, гарантия не распространяется на изделия с неисправностями, возникшими вследствие нестабильности параметров водопроводной сети и качества воды, использования на предприятиях и для целей, отличных от бытового пользования, механических повреждений, несанкционированного вскрытия или ремонта изделия третьими лицами, а также неправильного подключения.

Я подтверждаю, что получил товар без каких-либо претензий к его внешнему виду

и комплектности. Я ознакомился с условиями гарантийных обязательств компании Paulmark и согласен с ними. Мне была предоставлена полная, необходимая и достоверная информация о товаре, изготовителе и продавце.

| Изделие |  | Дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Модель |  | Организация |  |
| Артикул |  | Продавец |  |

(Ф.И.О. и подпись М.П.)

Телефон линии заботы: 8-_____________________