| Светильник настольный светодиодный SDL225 24Вт, цвет: белый, струбцина, Спутник |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник света | Светодиод (LED) |  |
| Количество светодиодов | 24LED х 2 | Не влияет напрямую на свет, но часто спрашивают |
| Тип светодиодов | SMD2835 |  |
| Потребляемая мощность светодиода | 12 Вт х 2 |  |
| Номинальное входное напряжение, переменный ток | АС 230 В ~ 50 Гц | Номинальное входное напряжение сетевого адаптера, переменный ток |
| Номинальное выходное напряжение, постоянный ток | DC 12 В — 2 А | Номинальное входное напряжение светильника, постоянный ток |
| Цветовая температура | 3 уровня, 3000-6000˚К (в зависимости от выбранного режима) | 3000˚К / 4500˚К / 6000˚К |
| Регулировка уровня яркости, возможность диммирования (диммер) | от 10 до 100 % плавная регулировка яркости | 10 % / 20 % / 30 % / 40 % / 50 % / 60 % / 70 % / 80 % / 90 % / 100 % |
| Максимальный световой поток, Лм | 1200 |  |
| Максимальная освещенность, Лк | 1000 | + /- 10% |
| Коэффициент цветопередачи, CRI (показатель комфорта для глаз) | RA>80 |  |
| Сенсорное управление | да | Пульт управления на проводе |
| Функция запоминания (лампа запоминает настройки) | да | Длительное нажатие на кнопку включения (более 3 секунд) |
| Функция ночника (можно настроить отключение через заданное количество времени) | нет |  |
| Угол наклона (регулируемая ось основания, вращающий кронштейн) | 0°-180° |  |
| Крепление | Струбцина |  |
| Вариант питания | Питание от USB разъёма и сети (кабель Micro USB 1,3 м и адаптер питания USB Type-А 12 В 2 А в комплекте) |  |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав, железо | Плафон – алюминиевый сплав, опора – железо, струбцина – пластик. |
| Размеры светильник (высота, основание, плафон, максимальная толщина для зажима прищепки (струбцины), см | см. схему | Высота – 65 см (32 см + 33 см), плафон – 65 см (32,5 см х 2), максимальная толщина для зажима прищепки (струбцины) – 5,5 см. |
| Вес, кг | 0,7 |  |
| Цвет | Белый |  |
| Срок эксплуатации (средний срок службы) | 35 000 ч |  |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 |  |
| Рабочая температура окружающей среды | От +5˚С до +40 при относительной влажности не более 80% |  |
| Функционал | 1. 10 режимов освещения. 2. 3-ступенчатая настройка режимов цветовой температуры. 3. Бесступенчатый диммер. | Два плафона. Высота плафона регулируется двухсекционной сгибающейся стойкой, направление света регулируется поворотом плафона по горизонтали. Надежное крепление. Большая площадь освещения. Не занимает место на столе. Корпус светильника выполнен из металла, что обеспечивает прочность и долговечность. Простая и надежная струбцина позволяет быстро и легко установить светильник на столешнице. Возможность регулировки угла наклона плафона и высоты стойки обеспечивает оптимальное освещение и комфорт при использовании. |