| Светильник настольный светодиодный SDL211 12Вт, цвет: чёрный, Спутник |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник света | Светодиод (LED) |  |
| Количество светодиодов | 24LED х 2 | Не влияет напрямую на свет, но часто спрашивают |
| Тип светодиодов | SMD2835 |  |
| Потребляемая мощность светодиода | 6 Вт х 2 (12 Вт) |  |
| Номинальное входное напряжение, переменный ток (напряжение питания) | АС 230 В ~ 50 Гц |  |
| Цветовая температура | 4500˚К | Дневной свет |
| Регулировка уровня яркости, возможность диммирования (диммер) | 3 режима яркости | 20% / 50% / 100% |
| Максимальный световой поток, Лм | 640 |  |
| Максимальная освещенность, Лк | 1000 (38 см) | +/- 10% |
| Коэффициент цветопередачи, CRI (показатель комфорта для глаз) | RA>80 |  |
| Сенсорное управление | да |  |
| Функция запоминания (лампа запоминает настройки) | нет |  |
| Функция ночника (можно настроить отключение через заданное количество времени) | нет |  |
| Угол наклона (регулируемая ось основания, вращающий кронштейн) | 0°-180° | Регулировка в 2 плоскостях (по высоте и наклону) Регулировка плафона по горизонтали (влево и вправо на 180°) |
| Крепление | Основание на столе |  |
| Вариант питания | Питание от сети (сетевой шнур с вилкой стандарта EU Plug (европейский стандарт)) |  |
| Длина кабеля, м | 1,0 |  |
| Материал корпуса | ABS-пластик (текстура «кожа») | Покрытие корпуса светильника стилизовано под кожу |
| Размеры светильник (высота, основание, плафон, максимальная толщина для зажима прищепки (струбцины), см | см. схему | Высота – 32,0 см, основание – 15,5 см х 11,0 см, плафон – 43,0 см х 2,9 см (21,5 см х 2) |
| Вес, кг | 0,63 |  |
| Цвет | Чёрный |  |
| Срок эксплуатации (средний срок службы) | 35 000 ч |  |
| Степень защиты от внешних воздействий | IP20 |  |
| Рабочая температура окружающей среды | От +5˚С до +40 при относительной влажности не более 80% |  |
| Функционал | 1. 3-ступенчатый диммер (3 режима освещения). 2. Удобная подставка (для смартфона, зеркала). | Большая зона освещения (два плафона). Направление света регулируется поворотом плафона по горизонтали. |