Группа компаний «Вектор плюс»
[image: image2.jpg]


                                                                                                                   [image: image3.png]




[image: image1.jpg]) @ L




КОРПУСА НАВЕСНЫЕ СЕРИИ IP54
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТУ 27.12.40-001-28689776-2022

2024

СОДЕРЖАНИЕ
	
	ВВЕДЕНИЕ
	3

	1.
	НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	4

	2.
	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
	6

	3.
	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
	6

	4.
	ПОРЯДОК РАБОТЫ
	6

	5.
	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
	7

	6.
	ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
	8

	7.
	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

	8


ВВЕДЕНИЕ
Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания шкафов  навесных серии IP54 (далее по тексту –шкаф, оборудование, изделия).

Внимание!

Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством.
Персонал, допускаемый к обслуживанию оборудования, должен иметь соответствующую квалификацию и быть ознакомлен с настоящим руководством, а также с правилами техники безопасности.
Эксплуатация изделия в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу изделия.

При проектировании, конструировании и изготовлении изделия использовалось современное производственное оборудование. Качество данного изделия обеспечивается применением системы постоянного контроля, с использованием совершенных методов и соблюдением требований по безопасности.

Производитель выполняет программу постоянного улучшения качества выпускаемой продукции и готово предоставить дополнительную информацию относительно установки и эксплуатации данного изделия и вспомогательных устройств, а также ремонта и диагностики неисправностей. 

Данное руководство по эксплуатации соответствует ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
1.1 Шкафы предназначены для сборки шкафов управления, автоматики, защиты, сигнализации, приема и распределения электрической энергии электрических станций, подстанций и других энергетических объектов. 
1.2 общий вид оборудования представлен в каталоге продукции.

1.3 Основные характеристики указаны в таблице 1.

Таблица 1.

	Артикул
	Наименование
	Высота
	Ширина
	Глубина
	Материал

	С54001
	ЩРН-12 IP54 (240х330х120) УХЛ1
	240
	330
	120
	Сталь

	С54002
	ЩРН-24 IP54  (410х330х120) УХЛ1
	410
	330
	120
	Сталь

	С54003
	ЩРН-36 IP54 (540х330х120) УХЛ1
	540
	330
	120
	Сталь

	С54004
	ЩРН-48 IP54 (670х330х120) УХЛ1
	670
	330
	120
	Сталь

	С54005
	ЩРНг-М IP55 (200х175х135) УХЛ1
	200
	175
	135
	Сталь


	С54006
	ЩРНг-М с окном IP55 (360х225х140) УХЛ1
	360
	225
	140
	Сталь

	С54007
	ЩРНг-М IP55 (500х325х180) УХЛ1
	500
	325
	180
	Сталь

	С54008
	ЩУ-1/1-0 IP54 (1 дверь)(310x300x150) УХЛ1
	310
	300
	150
	Сталь

	С54009
	ЩУ-1/1-1 IP54  (310х300х150) УХЛ1
	310
	300
	150
	Сталь

	С54010
	ЩУ 3/1-0 IP54( 395х310х150) УХЛ1
	395
	310
	150
	Сталь

	С54011
	ЩУ 3/1-1 IP54 (445х400х150) УХЛ1
	445
	400
	150
	Сталь

	С54015
	ЩУ-1Н-12 IP55 (400х315х165) УХЛ1
	400
	315
	165
	Сталь

	С54016
	ЩУ-3Н-12 IP55 (480х350х165) УХЛ1
	480
	350
	165
	Сталь

	С54017
	ЩМП-1-0 IP54 (395х310х220) УХЛ1
	395
	310
	220
	Сталь

	С54018
	ЩМП-2-0 IP54  (500х400х220) УХЛ1
	500
	400
	220
	Сталь

	С54019
	ЩМП-3-0 IP54 (650х500х220) УХЛ1
	650
	500
	220
	Сталь

	С54020
	ЩМП-4-0 IP54 (800х650х250) УХЛ1
	800
	650
	250
	Сталь

	С54021
	ЩМП-4.4.1-0 IP54 (400х400х150) УХЛ1
	400
	400
	150
	Сталь

	С54022
	ЩМП-4.2.1-0 IP54 (400х210х150) УХЛ1
	400
	210
	150
	Сталь

	С54023
	ЩМП-2.3.1-0 IP54 (250х300х150) УХЛ1
	250
	300
	150
	Сталь

	С54024
	ЩМП-3.2.1-0 IP54 (300х210х150) УХЛ1
	300
	210
	150
	Сталь

	С54025
	ЩМП-5-0 IP54 (1000х650х285) УХЛ1
	1000
	650
	285
	Сталь

	С54026
	ЩМП-6-0 IP54 (1200х750х300) УХЛ1
	1200
	750
	300
	Сталь

	С54027
	ЩМП-4.4.2-0 IP54 (400х400х250) УХЛ1
	400
	400
	250
	Сталь

	С54028
	ЩМП-7-0 IP54 (1400х650х250) УХЛ1
	1400
	650
	250
	Сталь

	С54029
	ЩМП-4.6.2-0 IP54 (400х600х250) УХЛ1
	400
	600
	250
	Сталь

	С54030
	ЩМП-4.6.1-0 IP54 (400х600х150) УХЛ1
	400
	600
	150
	Сталь

	С54001
	ЩРН-12 IP54 (240х330х120) УХЛ1
	240
	330
	120
	Сталь

	С54002
	ЩРН-24 IP54  (410х330х120) УХЛ1
	410
	330
	120
	Сталь

	С54003
	ЩРН-36 IP54 (540х330х120) УХЛ1
	540
	330
	120
	Сталь

	С54004
	ЩРН-48 IP54 (670х330х120) УХЛ1
	670
	330
	120
	Сталь

	С54005
	ЩРНг-М IP55 (200х175х135) УХЛ1
	200
	175
	135
	Сталь

	С54006
	ЩРНг-М с окном IP55 (360х225х140) УХЛ1
	360
	225
	140
	Сталь


	Степень защиты, IP
	54

	Материал
	СТ3

	Толщина металла, мм
	0.8

	Цвет и покрытие
	Серый , RAL 7035, порошковое

	Климатическое исполнение
	УХЛ1

	Толщина монтажной панели, мм
	0.7, материал — оцинкованная сталь

	Материал уплотнения
	Двухкомпонентный пенополиуретан


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Комплект поставки должен соответствовать перечню, указанному в Таблице 2.

Таблица 2

	Наименование
	Количество (штук)

	Шкаф в соответствии с заказом
	1 шт.

	Инструкция по эксплуатации
	1 экз.

	Комплект заземления
	1 экз.

	Комплект замков и ключей, оц. сталь
	1 экз.

	Комплект крепления к стене
	1 экз.


3.  
УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ  
3.1 При проектировании и изготовлении оборудования было сделано все необходимое, чтобы гарантировать соответствие нормам техники безопасности. 

3.2 Необходимо беречь шкаф от повышенной влажности и воды.

3.3 Устройство следует хранить и использовать в недосягаемости детей.

3.4 Техническое обслуживание должно осуществляться только квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ
Внимание! Перед началом работы необходимо удостовериться, что устройство находится в исправном состоянии, отсутствуют повреждения на корпусе.

Шкаф в готовом виде, пригоден для установки в нем необходимого оборудования.
5. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
5.1. Для очистки шкафа используйте сухую тряпку.

5.2. Запрещается прикладывать к корпусу шкафа чрезмерные усилия, а также подвергать воздействию сильных сотрясений и резких перепадов температуры и влажности.

5.3. Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать шкаф. Для этого необходимо обратится в сервисный центр.

5.4. С целью поддержания исправности изделия в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя:

5.5. Планово-предупредительные работы:

1)
плановая техническая эксплуатация, включающая:

-
плановые осмотры (один раз в месяц);

-
плановые технические обслуживания (один раз в месяц);

-
профилактические испытания и измерения;

-
плановые текущие ремонты (ежегодное).

Непредвиденные работы:

-
внеплановые осмотры (после аварий, чрезвычайных ситуаций и т.п.);

-
аварийно-восстановительные работы неотложного характера. Мероприятия, обязательные при проведении ТО:

· Наружный и внутренний осмотр изделия для визуального выявления дефектов (нарушение, наличие влаги, коррозии или вмятин на корпусе шкафа; надежность крепления шкафа; исправность замка; отсутствие на шкафу и внутри шкафа посторонних предметов, нарушение целостности уплотнения и т.п.)
· Удаление пыли и грязи снаружи и внутри шкафа;

· Производить ремонт корпуса изделия, при необходимости, восстановление окраски;

· Проверка целостности и исправности системы заземления; 

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
6.1. Шкаф в упаковке изготовителя транспортируют транспортом любого вида на любое расстояние, по правилам перевозок стеклянных изделий, действующих на транспорт данного вида. Транспортировка осуществляется в крытых транспортных средствах.
6.2. Условия хранения шкафа в упаковке должны соответствовать климатическим условиям УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
7.1.  Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафов установленным требованиям при соблюдении потребителем условий по транспортировке, хранения и эксплуатации.

7.2. Конструкция шкафа обеспечивает его бесперебойной работы при условии надлежащего с ним обращения.

7.3. Производитель не несет ответственности за нарушения в работе шкафа, возникшие в результате самостоятельного модифицирования или ремонта.

7.4. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента продажи.
8. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
	Наименование
	Корпус распределительный навесной

	Товарный знак
	Вектор плюс

	Страна изготовитель
	Россия

	Изготовитель
	ООО «Вектор 33»

	Адрес изготовителя
	Владимирская область, г. Ковров, ул. Фруктовая, владение 8


Товар изготовлен согласно требованиям технических условий 
ТУ 27.12.40-001-28689776-2022 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска - «__»___________202_ г

5

[image: image2.jpg][image: image3.png]